НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД

Улица Балканска број 13

**TРЕЋА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

„Одржавање ТС 110 kv и далековода 35, 20, 10 и 1 kv и опрема, материјал и резервни делови“

ЈАВНА НАБАВКА

JН/1000/0514/2018, ЈАНА број 475/2018

(број 12.01. 395383/ -18 од 10.09.2018. године)

*Београд, септембар 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

„Одржавање ТС 110 kv и далековода 35, 20, 10 и 1 kv и опрема, материјал и резервни делови“

1.

1. У пречишћеном тексту конкурсне документације врши се измена у техничкој спецификацији за партију 4 за позицију број 46, на страни од 156/404 у погледу јединице мере тако што се јединица мере комад замењује јединицом мере килограм, па измењена конкурсна у том делу сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **46** | Силикагел (SiO2 - 97%, Al2O3 - 3%) | килограм | 550 |

У складу са тим врши се и измена у обрасцу структуре цене за предметну позицију.

1. У пречишћеном тексту конкурсне документације врши се измена у техничкој спецификацији за партију 8 за позицијe бр.109, 110 и 111, на страни од 210/404 тако што се брише речица до, па измењена конкурсна у том делу сада гласи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **109** | Калорифер 5 kW | Калорифер са грејачима снаге 5 kW у Челичном пластифицираном кућишту са уграђеним собним термостатом, монофазним прикључним каблом и утикачем.  | комад | 77 |
| **110** | Калорифер 7 kW | Калорифер са грејачима снаге 7 kW у Челичном пластифицираном кућишту са уграђеним собним термостатом, трофазним прикључним каблом и утикачем.  | комад | 37 |
| **111** | Калорифер 9 kW | Калорифер са грејачима снаге 9 kW у Челичном пластифицираном кућишту са уграђеним собним термостатом, трофазним прикључним каблом и утикачем.  | комад | 37 |

У складу са тим врши се и измена у обрасцу структуре цене за предметне позиције.

3..

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви