ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова број ЈН/2000/0275/2018 (340/2018)

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПРИОБАЉА ПО ПАРТИЈАМА

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.424570/15-18 од 18.10.2018. године)

Београд, октобар 2018. године

На основу члана 32, 50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.424570/1-18 од 29.08.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број12.01.424570/2-18 29.08.2018.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/2000/0275/2018 (340/2018)

Садржај конкурсне документације:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци |
| --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке |
| 3. | Техничка спецификација радова, квалитет, количина и опис радова |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова |
| 5. | Критеријум за доделу уговора |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| 7. | Обрасци |
| 8. | Модел уговора |
| 9. | Прилог о безбедности и здравље на раду |
| 10. | Прилози |

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улица Балканска 13, 11 000 Београд Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.djerdap.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља |
| Опис сваке партије | Jавна набавка је обликована по партијама: Партија 1 – Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на десној обали Саве; Партија 2 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на левој обали Саве; Партија 3 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица у сектору Панчевачког рита; Партија 4 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на сектору Книћанин – Чента-Бело блато, Мужља и Лукино село; Партија 5 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Тисе, Тител-Гардиновци; Партија 6 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на сектору Винци – ушће Велике Мораве; Партија 7 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица у Годоминском риту; Партија 8 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Дубовац-Ковин-Скореновац; Партија 9 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Скореновац-Иваново-Панчево и приобалног подручја доњег Тамиша; Партија 10 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Нера-Караш-Кајтасово. |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Драгана Тошић Е маил:dragana.tosic@eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке

Опис предмета јавне набавке: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља;

Назив из општег речника набавке: Радови на одржавању објеката за заштиту од поплава;

Ознака из општег речника набавке: 45246410-0.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ САВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | А. ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "ВеликиМакиш", "Мислођин","Забрешке ливадеи" и "Вић Бара", "Купинац" и "Скела".Обрачун по часу. | час | 1.044,00 |
| 2. | Набавка, превоз и ручна уградња ломљеног бираног камена 150-450 mm у оштећене делове облоге насипа са потребним ручним слагањем по површини и дерсовањем у цементном малтеру 1:3.Обрачун по m³ уградјеног камена. | М3 | 10,00 |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцртаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | Км | 7,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњoм да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 2.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 1.000,00 |
| 4. | Утовар и одвоз камионима дела измуљеног материјала на депонију на удаљености до 2,0 km. Обрачун по m³ | М3 | 600,00 |
| 5. | Набавка и транспорт камена 150-300 mm у регулационе грађевина - каналску мрежу. Обрачун по m³. | М3 | 920,00 |
| 6. | Ручна уградња - слагање камена. Обрачун по m². | М2 | 400,00 |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња 300g геотекстила на местима санације "шкољки". Обрачун по m². | М2 | 1.010,00 |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | А) ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по m². (89.801x2=179.602m²) | М2 | 179.602,00 |
| 2. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу ( около стубова, зауставних капија, камене облоге, латералног канала) два пута годишње. Обрачун се врши по m². (57.749x2=115.498m²) | М2 | 115.498,00 |
| 3. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 cm мерено на 10 cm од земље, са површина насипа са уклањањем ван насипа и депоновањем поред корита.Обрачун по m² | М2 | 30.000,00 |
| 4. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по m² очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 3.438,00 |
| 5. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |
| 6. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 m за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |
| 7. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |
|  | Б) ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по m². | М2 | 223.954,00 |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по m². | М2 | 24.784,00 |
| 3. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 72,00 |
| 4. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 m. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m². | М2 | 40.000,00 |
| 5. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 25.420,00 |
| 6. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 51.968,00 |
| 7. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m². | М2 | 58.300,00 |
| 8. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженом за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима(106x2x12=2544) | ком | 2.544,00 |
|  | б) читање квартално у пијезометрима (67x4=268) | ком | 268,00 |
| 9. | Одржавање излива бунара и санација косине на каналима К-1-1, К1-2 и К-1-3-1. Обрачун по комаду | ком | 30,00 |
| 10. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 360,00 |
| 11. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |
| 12. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа.Обрачун по часу. | час | 24,00 |
| 13. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |
| 14. | Рад аутодизалице за потребе хитних интервенција, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |
| 15. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 110,00 |
| 16. | Рад радника на одржавању објеката – по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 350,00 |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца механичара (погонска режија) на Ц.С."Скела " . КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. | час | 2.436,00 |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања хидромасинске и електро опреме на ц.с."Скела" ВКВ. - 2 извршилаца. | час | 4.872,00 |
| 3. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима чишћењу и изношењу нанетог отпада са решетки, одрзавања и кошењу круга цс и унутар зграде цс. на пумпној станици,"Скела" ПК- 2 извршилаца. | час | 4.872,00 |

ПАРТИЈА 2.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА  ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | А. ЛЕВООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |
| 1. | Набавка, превоз каменитог материјала - туцаника крупноће од 0 -15 мм. са разастирањем грејдером местимично по круни и баласту насипа и прилаза до пумпне станице ",Зидине", а по налогу надзорног органа.Обрачун по м3. | М3 | 840,00 |
| 2. | Припремни радови (Геодетско снимање са израдом Елабората) | км | 0,50 |
| 3. | Хумузирање са затрављивањем, набавка материјала и хумузирање са затрављивањем огољених површина на насипу дебљине од 20цм. Од км 18+153 до км 19+000 Обрачун по м2. | М2 | 10.665,00 |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 2,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 1.500,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 800,00 |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | А) ЛЕВООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "Галовица","Петрац","Зидине","Бољевци" и "Прогар".Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 2. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. (340.042 x 2= 680.084 м2) | М2 | 680.084,00 |
| 3. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу ( около стубова, зауставних капија, камене облоге латералног канала) два пута годишње. Обрачун се врши по м2.(75.500x2=151.000м2) | М2 | 151.000,00 |
| 4. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина насипа и латералног канала са уклањањем ван насипа и канала и депоновањем одвозом на депонију.Обрачун по м2 | М2 | 90.000,00 |
| 5. | Рад булдозера ТГ 170 на равнању приступних рампи и делова круне насипа. Обрачун по часу рада | час | 72,00 |
|  | Б) ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2.(264.920x2=529.840м2) | М2 | 529.840,00 |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. (32.743x2=65.486М2) | М2 | 65.486,00 |
| 3. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 58.300,00 |
| 4. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 30,00 |
| 5. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 m. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m². | М2 | 108.000,00 |
| 6. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 43.500,00 |
| 7. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 31.140,00 |
| 8. | Рад радника на изношењу пливајуће вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С и кошење и одржавање кругова и унутар објекта црпних станица , а по налогу надзорног органа Обрачун по часу. | час | 350,00 |
| 9. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима(30x2x12=720) | ком | 720,00 |
| 10. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 18,00 |
| 11. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа.Обрачун по часу. | час | 10,00 |
| 12. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 30,00 |
| 13. | Рад аутодизалице за потребе хитних интервенција, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 10,00 |
| 14. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 60,00 |
| 15. | Рад радника на одржавању објеката – по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | Час | 350,00 |
| 16. | Машинско и ручно вађење пањева са закопавањем у земљу. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | a) Ø 15-25 cm | Ком | 40,00 |
|  | б)Ø 25-30cm | Ком | 1,00 |
|  | в)Ø 50-90cm | Ком | 2,00 |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки ,изливме градјевине и круга на Ц.С."Зидина" . КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. | Час | 2.436,00 |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања хидромасинске опреме на Ц.С."Зидине" .ВКВ - машинбравар | Час | 730,80 |
| 3. | Ангажовање радника -извршиоца на одрзавању и праћењу електро инсталација и на пумпној станици и круга Ц.С. "Зидине", ВКВ електрицар | Час | 730,80730,80 |

ПАРТИЈА 3.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА У ПАНЧЕВАЧКОМ РИТУ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | А. ЛЕВООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД ДУНАВА- ПАНЧЕВАЧКИ РИТ |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Санација приступног пута до ЦС "Чента", L=2.500 m |  |  |
| 1.1 | Геодетско снимање са израдом елабората. Обрачун по km. | км | 2,50 |
| 1.2 | Набавка материјала - тампона од туцаника фракције 0-30мм са транспортом до места уградње. Обрачун по m³ довеженог материјала. | М3 | 312,00 |
| 1.3 | Разастирање довеженог материјала булдозером, попуњавање оштећења и грубо планирање. Обрачун по m³ разастртог материјала. | М3 | 312,00 |
| 1.4 | Фино планирање круне насипа на местима оштећења. Радови се изводе грејдером. Обрачун по m² саниране површине. (2.500 м х 4м =10.000 м2) | М3 | 10.000,00 |
| 1.5 | Ваљање слојева у два наврата, на местима оштећења, са набијањем вибро ваљцима. Обрачун по m² саниране површине. | М3 | 10.000,00 |
| 2. | Санација оштећења и равнање баласта дунавског насипа km 37+000 - km 39+500, L= 2,5 km |  |  |
| 2.1 | Геодетско снимање са израдом елабората. Обрачун по km. | км | 2,50 |
| 2.2 | Вађење заосталих бетонских и дрвених стубова (комада 17). Ангажована комбинована машина СКИП. Обрачун по сату рада машине. | час | 41,00 |
| 2.3 | Утовар и транспорт извађених бандера до депоније. Рад трактора са приколицом носивости до 10 t. Обрачун по сату. | час | 10,00 |
| 2.4 | Машински ископ земље на позајмишту са утоваром у возило и транспортом на даљину до 3км. Обрачун по m³. | М3 | 51,00 |
| 2.5 | Попуњавање рупа насталих вађењем бетонских и дрвених стубова, зтемљаним материјалом довезеним из позајмишта. Обрачун по m³. | М2 | 51,00 |
| 2.6 | Поправка оштећења на баласту насипа, деоница км 37+000 - км 39+500, ширине 20 м. Радови се изводе тешком тањирачом, вученом трактором. Обрачун по m². | М2 | 50.000,00 |
| 2.7 | Равнање баласта насипа, деоница км 38+000 - км 39+500. Радови се изводе грејдером. Обрачун по m² површине баласта. (20m ширине x 2500 m=50.000 ²) |  | 50.000,00 |
| 3. | Санација принасипског појаса левообалног дунавског насипа у дужини 16.638 m (деоница коју одржава Ђердап) |  |  |
| 3.1.а | Вађење старих заосталих пањева пречника Ф25-50цм. Обрачун по комаду. | ком | 42 |
| 3.1.б | Вађење старих заосталих пањева пречника Ф50-90цм. Обрачун по комаду. | ком | 7 |
| 3.2 | Разастирање депонија формираних од нанетог материјала, са транспортом на просечну даљину до 30 м, попуњавање депресија и рупа после извађених пањева. Обрачун по m³. | М3 | 43.276,00 |
| 3.3 | Равнање појаса грејдером, ширине 5m од ножице насипа. Обрачун по m². (16.638 m x 5 m=83.190 m²) | М2 | 83.190,00 |
|  | 2)ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности одбрамбеног насипа и система за одбрану од поплава на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 2. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по m2. (1.264.488x2=2.528.976m2) | М2 | 2.528.976,00 |
| 3. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу (около стубова, зауставних капија, камене облоге и десетометарског принасипског појаса) два пута годишње. Обрачун се врши по m2. (40.500x2=81.000) | М3 | 81.000,00 |
| 4. | Уређење десетометарског принасипског појаса грејдером и булдозерром. Радови се изводе по налогу и одобрењу надзорног органа. Обрачун по m2. | М2 | 166.380,00 |
| 5. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање исте. Обрачун по m2 очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 415.942,00 |
| 6. | Равнање круне насипа, рампи и прилаза грејдером. Обрачун по m2. | М2 | 223.000,00 |
| 7. | Равнање оштећења по баласту насипа грејдером или булдозером,на местима где одреди надзорни орган. Обрачун по m2. | М3 | 12.500,00 |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
|  | 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 4,79 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 20.700,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 56.000,00 |
| 4. | Припрема за измуљење канала - сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | М2 | 42.000,00 |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала, два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по m2.(842.160x2=1.684.320m2) | М2 | 1.684.320,00 |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, (около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по m2. (210.540x2=421.080m2) | М2 | 421.080,00 |
| 3. | Кошење подводног растиња пловном косачицом - два кошења. Обрачун по m2. | М2 | 555.040,00 |
| 4. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 200,00 |
| 5. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | М2 | 182.000,00 |
| 6. | Сечење дрвећа са уклањањем. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | a) Ø 10-20 | ком | 100 |
|  | b) Ø 20-30 | ком | 50 |
|  | c) Ø 30-50 | ком | 10 |
| 7. | Вађење пањева са уклањањем и укопавањем у земљу. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | a) Ø 15-25 | ком | 100 |
|  | b) Ø 25-50 | ком | 50 |
|  | c) Ø 50-90 | ком | 10 |
| 8. | Чишћење уливног канала са уливном грађевином код ЦС "Борча" и ЦС "Бељарица"од пливајуће вегетације. Радове извести багером са одлагањем извађеног материјала дуж канала. Радови се обрачунавају по часу рада багера. | час | 260,00 |
| 9. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањирачом у ширини од око 4,0 m са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m2. | М2 | 385.408,00 |
| 10. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m2. (12.810x2x2=51.240m2) | М2 | 51.240,00 |
| 11. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m2. (45.600x2x2=182.400m2) | М2 | 182.400,00 |
| 12. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји наџорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | a) читање на 15 дана у пијезометрима (34 x 2x12=816) | ком | 816,00 |
| 13. | Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "Овча","Рева","Борча","Бељарица 2" и "Чента", "Јабука" и "Беланош".Обрачун по часу. | час | 112,00 |
| 14. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 650,00 |
| 15. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |
| 16. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа | час | 10,00 |
| 17. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 15,00 |
| 18. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 m.за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 15,00 |
| 19. | Рад комбиноване машине са кашиком за ископ и кашиком за утовар и одгуравањем материјала за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 30,00 |
| 20. | Рад аутодизалице, за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 10,00 |
| 21. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 90,00 |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА И УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |
| 1. | Ангажовање НСС радника - извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и кошењу дворишта и около ограде на црпним станицама: |  |  |
|  | a) 2,0 радника на цс "Бељарица" | час | 4.872,00 |
|  | b) 0,5 радника на цс "Беланош" | час | 1.218,00 |
|  | c) 0,5 радника на цс "Борча" | час | 1.218,00 |
|  | d) 0,5 радника на цс "Чента" | час | 1.218,00 |
| 2. | Рад КВ радника на одржавању објекта, по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 350,00 |

ПАРТИЈА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  НА СЕКТОРУ    КНИЋАНИН - ЧЕНТА, БЕЛО БЛАТО И МУЖЉА - ЛУКИНО СЕЛО

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | А.КАНАЛСКА МРЕЖА |  |  |
|  | А.1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 26,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 40.150,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 32.120,00 |
|  | Б.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | Б.1. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Рад црпних станица ("Чента", "Бело Блато" и "Мужља") при чему се обрачун врши на основу часова рада појединих агрегата убележених у погонски дневник рада где се часови сабирају и на укупну суму примењује коефицијент учешћа ХЕ Ђердап. Обрачун по часу. |  |  |
|  | 1.1. Ангажовање КВ погонског механичара пумпара на пословима дежурства и одржавања машинске опреме. Обрачун по часу. | час | 1.252,00 |
|  | 1.2. Ангажовање КВ погонског електричара на пословима дежурства и одржавања електричне инсталације, напајање и опреме на цс. Обрачун по часу. | час | 1.252,00 |
|  | 1.3. Набавка, превоз и уградња товатне масти, уља и средства за подмазивање и чишћење. Обрачун почасу. | час | 1.252,00 |
| 2. | Рад радника на уклањању пливајуће вегетације са решетки црпних станица. Обрачун се врши по часу. | час | 1.131,00 |
| 3. | Рад радника на одржавању објеката по налогу надзорног органа. Обрачун се врши по часу рада КВ радника. | час | 350,00 |
|  | Б.2. КАНАЛСКА МРЕЖА |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. (60.000x2=120.000м2) | М2 | 120.000,00 |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. (922.587x2=1.845.174м2) | М2 | 1.845.174,00 |
| 3. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 м дугом стрелом. Обрачун по м2. 30.000x2=60.000м2) | М2 | 60.000,00 |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. (294.620x2=589.240м2) | М2 | 589.240,00 |
| 5. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 100.000,00 |
| 6. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањирачом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 300.000,00 |
| 7. | Праћење и контрола функционисања дренажног система.Обрачун по часу. |  |  |
|  | а) Рад техничара | час | 2.262,00 |
|  | б) Рад градј.инжењера | час | 260,00 |
|  | Б.3. ДРЕНАЖНИ БУНАРИ И ПИЈЕЗОМЕТРИ |  |  |
| 1. | Сегментно испирање бунара (делимична ревитализација) са израдом извештаја и Елабората. Обрачун по часу. | час | 160,00 |
| 2. | Тестирање бунара са израдом Извештаја и елабората о добијеним резултатима. Обрачун по комаду. | ком | 30,00 |
| 3. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима квартално уз достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.527x4=2108 | ком | 2.108,00 |
| 4. | Очитавање нивоа воде на пијезометрима на сваких 15 дана уз месечно достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.64x24=1536 | ком | 1.536,00 |
| 5. | Очитавање нивоа воде на летвама на сваких 15 дана уз месечно достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.4x24=96 | ком | 96,00 |
| 6. | Мерење запуњености у бунарима. Обрачун по комаду. | ком | 286,00 |
| 7. | Испирање пијезометара. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |
| 8. | Одржавање и фарбање бунара. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |
| 9. | Одржавање и фарбање пијезометра. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |
| 10. | Испирање бунара. Обрачун по комаду | ком | 5,00 |
| 11. | Набавка и постављање капа на бунарима. Обрачун по ком. | ком | 40,00 |
| 12. | Набавка и постављање капа на пијезометрима. Обрачун по ком. | ком | 70,00 |
| 13. | Одржавање излива бунара;санација зарушене косине, испирање изливне цеви и уклањање около бунара и подбијање цеви около бунара. Обрачун по комаду | ком | 40,00 |

ПАРТИЈА 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ТИСЕ, ТИТЕЛ - ГАРДИНОВЦИ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | А) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 10,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 12.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 9.600,00 |
|  | Б.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | Б.1.ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| 1. | Рад црпне станице са посадом (цс"Лок" и цс"Тител"), при чему се обрачун врши на основу часова рада појединих агрегата убележених у погонски дневник рада где се часови сабирају и на укупну суму примењује коефицијент учешћа ХЕ Ђердап. Обрачун по часу. |  |  |
|  | 1.1. Ангажовање КВ погонског механичара пумпара на пословима дежурства и одржавања машинске опреме. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |
|  | 1.2. Ангажовање КВ погонског електричара на пословима дежурства и одржавања електричне инсталације, напајање и опреме на цс. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |
|  | 1.3. Набавка, превоз и уградња товатне масти, уља и средства за подмазивање и чишћење. Обрачун почасу. | час | 1.000,00 |
| 2. | Рад радника на чишћењу и изношењу траве са решетки цр.станица. Обрачун се врши по часу. | час | 1.044,00 |
| 3. | Рад радника на одржавању објеката, по налогу надзорног органа. Обрачун се врши по часу. | час | 250,00 |
|  | Б.2. ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |
| 1. | Ручно кошење и чишћење канала од растиња.Радови се изводе по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 стварно покошене површине. (20.000x2=40.000м2) | М2 | 40.000,00 |
| 2. | Машинско кошење и чишћење канала од растиња.Радови се изводе по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 стварно покошене површине. (452.500x2=905.000м2) | М2 | 905.000,00 |
| 3. | Хемијско уништавање корова и растиња. Радови се изводе на деоницама које одреди надзорни орган. Требало би третирати површину од цца 10.000 м2.Обрачун се врши по м2 третиране површине, а на основу предрачуна овереног од стране надзорног органа. Обрачун по м2 где је урачунат рад, механизација и препарати) | М2 | 10.000,00 |
| 4. | Ручно сечење дрвенастог растиња са инспекционих стаза,косина и дна канала; са уклањањем истог ван габарита и уз спаљивање исечене дрвенасте масе. Обрачун по м2. | М2 | 35.000,00 |
| 5. | Равнање инспекционих стаза грејдером.Радови се врше по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 поравнате површине. | М2 | 25.000,00 |
| 6. | Праћење и контрола функционисања дренажног система.Обрачун по часу. |  |  |
|  | а) Рад техничара | час | 1.044,00 |
|  | б) Рад градјевинског инжењера 4 часа недељно ( 4 часа x 4 недеља x 12 мес =192) | час | 192,00 |
|  | Б.3. ДРЕНАЖНИ БУНАРИ И ПИЈЕЗОМЕТРИ |  |  |
| 1. | Очитавање подземних вода у пијезометрима сваких 15 дана. Обрачун се врши по комаду извршеног очитавања и презентованог надзорном органу у писаној форми.(35x2x12=840) | ком | 840,00 |
| 2. | Одржавање и фарбање пијезометара | ком | 10,00 |
| 3. | Рад техничара на преузимању и доставу података о раду црпних станица Тител, Ђутђево, Врбица, Жабаљ 12 мес. x 8 час. = 96 час. | час | 96,00 |

ПАРТИЈА 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                              НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА  СЕКТОРУ ВИНЦИ - УШЋЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | А.ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД ДУНАВА И ОБОСТРАНИ НАСИПИ УШЋА ПРИТОКА ОД ГОЛУПЦА ДО УШЋА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ |  |  |
|  | А.1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Набавка земљаног материјала, превоз и уградњом у насип са потребним набијањем вибро набијачима и нивелисањем круне насипа. Нивелисање се ради на деоници левообалног насипа поред Пека од ушћа у Дунав до укорењења у високи терен. Обрачун по м3 | М3 | 50,00 |
| 2. | Набавка, превоз каменитог материјала - туцаника крупноће од 0 -15 мм. са разастирањем грејдером по круни и баласту насипа и прилаза објектима црпних станица на деоници од Голубца до ушћа Велике Мораве у оштећења, а по налогу надзорног органа.Обрачун по м3. | М3 | 500,00 |
| 3. | Равнање круне насипа рампи и прилаза грејдером. Обрачун по м2. | М2 | 60.000,00 |
| 4. | Равнање оћтећења по баласту насипа тањирачом вучена трактором,на местима где одреди надзорни орган.Обрачун по м2. | М2 | 10.000,00 |
| 5. | Машинско вађење пањева са десетометарског појаса поред насипа са утоваром у возила и одвозом на депонију. Пањеви су пречника преко 50 цм. Обрачун по комаду | ком | 5,00 |
| 6. | Хемијско третирање изниклих младица из пањева тополовог дрвета са десетометарског појаса насипа. Третирање се врши све до потпуног унбиштења да се младице на пању више не појаве. Хемијски препаратр треба да је безбедан за рад радника на третирању са потребним сертификатима који потврђују безбедност по здрављу људи и животиња. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |
| 7. | Набавка, превоз и ручна уградња ломљеног бираног камена 150-450 мм у оштећене делове облоге насипа са потребним ручним слагањем по површини и дерсовањем у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м3 уграђеног камена. | М3 | 500,00 |
| 8. | Поправка постојећих капија за спречавање саобраћаја по насипу са фарбањем у црвено белој боји са поправком система за закључавањем. Радови се изводе по посебном налогу надзорног органа. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |
| 9. | Набавка потребног материјала са израдом и уградњом на круни насипа упозоравајућих табли са натписом "забрањен саобраћај по насипу" или слично, а по налогу надзорног органа. Табле су од лима величине 60 x 40 цм. д=3 мм. Варене на округлу металну цев Ø 2 цола висине 2,0 м. заштићене основном фарбом и завршном фарбом у плавој боји са натписом у белој боји. Табле се постављају на насипу убетониране у земљу на местима где одреди надзорни орган. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |
|  | А.2.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НАСИПА |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 2. | Рад Дипломираног градјевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 3. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта ротационом косачицом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. | М2 | 5.343.301,00 |
| 4. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге тарупом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. | М2 | 1.160.000,00 |
| 5. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу (око стубова, зауставних капија, камене облоге, самоизливних бунара и пијезометара) два пута годишње. Обрачун се врши по м2. | М2 | 220.290,00 |
| 6. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина насипа са уклањањем ван насипа и депоновањем поред корита.Обрачун по м2. | М2 | 175.581,00 |
| 7. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 5.000,00 |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |
|  | Б.1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 20,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 45.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 38.000,00 |
| 4. | Машинско и ручно чишћење корита бетонског ободног канал у Старом Костолцу од наталоженог муља и осталог отпада са утоваром у возила и одвозом на депонију до 2,0 км. Обрачун по м3. | М3 | 250,00 |
| 5. | Машинско и ручно чишћење регулисаног корита ушћа Туманске реке у Дунав од натаоложеног муља и осталог отпада и растиња са утоваром у возила и одвозом на депонију до 2,0 км. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |
| 6. | Набавка , израда, савијање, везивање и монтажа бетонског гвожђа пречника од 6 мм до 12 мм средње сложености. Обрачун по кг. | кг | 100,00 |
| 7. | Набавка, израда и монтажа и демонтажа дрвене оплате и подграде за бетонирање конструкције, средње сложености. Онрачун по м2. | М2 | 20,00 |
| 8. | Набавка,допрема и уградња бетона МБ25 са негом до потпуног сазревања бетона на више места малих пресека и количина. Обрачун по м3. | М3 | 10,00 |
| 9. | Дерсовање камене облоге цементним малтером размере 1:3 на оштећеним деловима облоге и обалоутврде на сектору од текије до ушћа Велике Мораве. Обрачун по м2. | М2 | 100,00 |
|  | Б.2.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛА |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 2. | Рад дипломираног грађевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |
| 3. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала, ротационом косачицом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 3.610.683,00 |
| 4 | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала "тарупом" на трактору са дугачком руком,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 283.741,00 |
| 5. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 751.893,00 |
| 6. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3. | М3 | 36,00 |
| 7. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 20.000,00 |
| 8. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометримa | ком | 7.650,00 |
|  | б) читање квартално у пијезометрима | ком | 870,00 |
| 9. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 900,00 |
| 10. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |
| 11. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа | час | 5,00 |
| 12. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 м3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |
| 13. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 м. за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |
| 14. | Рад комбиноване машине-ровокопача са кашиком за ископ и кашиком за утовар и одгуравањем материјала за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |
| 15. | Ангажовање нисконосеће приколице са камионом за вучу, за превоз тешке механизације носивосто до 40 тона за потребе Инвеститора, а у посебним и критичним ситуацијама и налогу надзорног органа. Обрачун по километру пређеног пута од гараже до места рада и обратно. | час | 100,00 |
| 16. | Рад радника секача ручним моторним тестерама на сечењу стабала дрвећа различитог пречника са краћењем и уклањањем дрвне масе. У цену је урачунато рад, опрема, гориво и превоз. Обрачун по часу. | час | 20,00 |
|  | Ц.АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЖЕЊУ ЦРПНИХ СТАНОИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и круга на Ц.С."Фекална" и Ц.С."Кишна"-Голубац , чишћење решетки на Бродаричком и Гробљанском потоку и решетки на колектору испред кишне станице код хотела у Голубцу. КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. | час | 2.472,00 |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на чишћењу решетки и кошењу и одржавању круга Ц.С. "Винци",Ц.С."Пожежено", "Речица" Ц.С."Завојска", и Ц.С "Колиште" и решетке на колектору у село Пожежено. ПК - радник 5 извршиоца. | час | 12.360,00 |

ПАРТИЈА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  У ГОДОМИНСКОМ РИТУ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | А) ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | Црпна станица “Кулич 2“ |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |
| 1. | ПК радник на кошењу и одржавању круга ЦС И чишћењу решетки на ЦС са утоваром ресине у тракторску приколицу 2 рад. | час | 4.944,00 |
|  | 2.Фекална цс “Језава“ |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |
| 1. | руковаоц ЦС 4,7 извршиоца | час | 11.620.00 |
| 2. | ПК радник на одржавању зграде, кошењу круга Ц.С. и утовару смећа 1 извршилац | час | 2.472,00 |
|  | б) рад трактора |  |  |
| 1. | рад трактора са приколицом на изношењу смећа са решетки на депонију 4 недеља x 4 т x 16 мес. | тона | 256,00 |
|  | 3.ЦС“Смедерево“ |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |
| 1. | руковаоц ЦС 4 извршиоца 4 - 50%(учешће ХЕЂ) | час | 4.944,00 |
| 2. | ПК радник на кошењу и одржавању круга и ЦС и чишћење решетки на ЦС са утоваром ресине у тракторску приколицу 1 извршилац - 50% (учешће ХЕЂ) | час | 1.218,00 |
|  | 4.Каналска мрежа, насипи, бунари и пијезометри |  |  |
| 1. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. (102.235x3=306.705м2) | М2 | 306.705,00 |
| 2. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. (25.560x3=76.680м2) | М2 | 76.680,00 |
| 3. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. (20.272x3=60.816м2) | М2 | 60.816,00 |
| 4. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. 24.875 x 3 = 74.625 | М2 | 74.625,00 |
| 5. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. . 72.534 x 1 | М2 | 72.534,00 |
| 6. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник". Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |
| 7. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по м3. 70 м3/год | М3 | 70,00 |
| 8. | Ангажовање радника на физичким пословима по налогу инвеститора. Обрачун по часу. | час | 640,00 |
| 9. | Транспорт трактором депоноване ресине и смећа са ЦС "Кулич II" и цс "Смедерево" 18 т./м.x 16 м.= 288 т. | тона | 288,00 |
| 10. | Поправка приступног пута на круни насипа од села Кулич до ЦС "Кулич II". У цену улази прикупљање постојећег шљунка са круне насипа и равнање и набавка, транспорт и уградња 100 м3 шљунка. Радови се изводе одговарајућом механизацијом. Обрачун је према опису. |  |  |
|  | а) равнање и прикупљање шљунка на круни насипа. 2.500 x 4 = 10.000 м2 | м2 | 10,000 |
|  | б) набавка, транспорт и уградња новог шљунка | м3 | 100 |
| 11. | Чишћење шахтова дренажног колектора у индустријском делу града од замуљења. Чишћење кофама уз вертикални пренос и утовар у возила са превозом до депоније. Рад се обавља ручно преко мердевина и са заштитним оделом. Обрачун по тони извађеног муља из шахте и одвеженог на депонију. 1,5 т/м.x 16 м.= 24 т. | тона | 24,00 |
| 12. | Чишћење таложника на фекалном колектору у кругу цс "Језава" од наталоженог муља и разног отпада: |  |  |
|  | а) рад багера ровокопача на извлачењу и утовару у тракторску приколицу. Обрачун по часу ангажованог ровокопача; | час | 128,00 |
|  | б) рад трактора са приколицом на одвоз муља на депонију. Обрачун по часу ангажованог трактора | час | 128,00 |
| 13. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге од растиња корова и земље (обавеза ХЕЂердап). Обрачун по м2. (126.190 x3 =378.570) | М2 | 378.570,00 |
| 14. | Рад багера БГХ 600 на хитним пословима, а по налогу инвеститора. Обрачун по часу. | час | 64,00 |
| 15. | Набавка, превоз потребног материјала са израдом кмене облоге у дебљини од 30 цм.на пропустима и обалоутврдама са зидањем и дерсовањем у цементном малтеру.Обрачун по м3. | М3 | 10,00 |
| 16. | Очитавање подземних вода у пијезометрима на сваких 15 дана. 58 x 2 x 16 = 1.856 | ком | 1.856,00 |
| 17. | Рад техничара на преузимању, обради и дастави података о раду цс "Смедерево" ""Кулич 2" "Језава" | час | 64,00 |
|  | Б) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
|  | Цр.станица, каналска мрежа, насипи, бунари и пијезометри |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 6,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 9.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 7.200,00 |
| 4. | Ангажовање радника електро-машинске и грађевинске струке на пословима интервенција на црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 200,00 |

ПАРТИЈА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ  ДУБОВАЦ - КОВИН - СКОРЕНОВАЦ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| А. | РАД ЦРПНИХ СТАНИЦА БЕЗ ПОСАДЕ: ДУБОВАЦ,ГАЈ,ВРБА,БАВАНИШТЕ,ИБРИФОР И СКОРЕНОВАЦ |  |  |
| 1. | Инжењер - 0.2x174=34.8 часа | Час | 34,80 |
| 2. | Техничар - 0.9x174=156,6 часа | час | 156,60 |
| 3. | ВКВ машинбравар -1.0x174=174 часа | час | 174,00 |
| 4. | ВКВ електричар- 1.0x174=174 часа | час | 174,00 |
| 5. | Возач - 0.7x174=121,8 часа | час | 121,80 |
| Б. | ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА |  |  |
| 1. | 2 Дипл.инг.x 4 дана/мес x 8 час = 64 час. | час | 64,00 |
| 2. | 2 техн x 6 дан/мес x 8 час = 96 час. | час | 96,00 |
| В. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ, НАСИП И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| В.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 20,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 55.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 44.000,00 |
| 4. | Одржавање прилаза мостова и пропуста као и прилаза Ц.С. и бунарима у систему заштите насипањем шљунка са разастирањем. Послови се раде по изради посебног предмера за стварно потребне радове и одобрења надзорног органа. Обрачун по м3. | М3 | 450,00 |
| 5. | Санација косина канала на локацијама старих бунара. Рашчишћавање ниша канала на локацији бунара од растиња и скидање хумусног слоја у дебљини од мин 10 cm, транспорт и уградња глиновитог материјала из локалног позајмишта у косине канала ради формирања попречног пресека канала, хумузирање косине канала и геодетско снимање пре и након завршетка радова. Обрачун по ком. | ком | 40 |
| В.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 610.776,00 |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 4.244.399,00 |
| 3. | Хемијско уништавње шибља-багремца на облози од габиона на насипу и по косини канала. У цену је урачунат рад и хемијска средства са третманом до уништења корова. Обрачун по м2. | М2 | 420.000,00 |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 526.344,00 |
| 5. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 465.000,00 |
| 6. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 53.016,00 |
| 7. | Рад радника на изношењу пливајућег вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С, кошење и одржавање кругова и унутар објекта Ц.С. ( цс:Ибрифор 1 извр.;цс:Врба 1 извр.;цс:Мало Баваниште 1 извр.; цс:Гај 0,5 извр.; цс:Дубовац 0,5 извр.; цс Скореновац 0,5 извр.) | час | 11.124,00 |
| 8. | Рад Ц.С. без посаде (Поз.А. ) | час | 661,20 |
| 9. | Рад инжењера и техничара на одржавању и контроли функционисања дренаж. система (Поз Б.) | час | 4.944,00 |
| 10. | Ангажовање радника електро-машинске струке на пословима интервенција на електромашинској опреми у црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 60,00 |
| 11. | Ангажовање радника на пословима интервенције на систему заштите Дубовац Скореновац, по налогу Инвеститора. Обрачун по часу. | час | 2.360,00 |
| 12. | Ангажовање комбиноване машине СКИП или аутодизалице са грајфером на пословима интервенције на извлачењу наноса испред решетки на ЦС, предходно одобрено од надзорног органа. Обрачун почасу. | час | 400,00 |
| 13. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 200.000,00 |
| 14. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре 2 пута годишње. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. (481.770x2=963.540м2) | М2 | 963.540,00 |
| 15. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предају наџорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима | ком | 5.100,00 |
|  | б) читање квартално у пијезометрима | ком | 3.000,00 |

ПАРТИЈА 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ СКОРЕНОВАЦ-ИВАНОВО-ПАНЧЕВО И ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА ДОЊЕГ ТАМИША

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| А. | ПОСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ Ц.С. "ТОПОЛА 2","ИВАНОВО СЕЛО",ИВАНОВО-ЕЛЕКТРО-НОВА" И "МАРИЈИНО ПОЉЕ" |  |  |
| 1. | Ижињер | час | 0.20x174=34,80 |
| 2. | Техничар | час | 0.20x174=34,80 |
| 3. | ВКВ машинбравар | час | 1.0x174=174,00 |
| 4. | ВКВ електичар | час | 1.0x174=174,00 |
| 5. | Возач | час | 0,50x174=87,00 |
| Б. | ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА |  |  |
| 1. | 2 Дипл.инг.x 3 дана/месx8 час=48 час. | час | 48,00 |
| 2. | 2 техн x 6 дан/мес x 8 час = 96 час. | час | 96,00 |
| В. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| В.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 15,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 56.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 44.800,00 |
| 4. | Утовар и транспорт измуљеног материјала поред канала са жилама и корењем на даљину до 2.0 км. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |
| 5. | Одржавање прилаза мостова и пропуста као и прилаза Ц.С. и бунарима у систему заштите насипањем шљунка са разастирањем. Послови се раде по изради посебног предмера за стварно потребне радове и одобрења надзорног органа. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |
| 6. | Припрема за измуљење канала - ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 26.800,00 |
| В.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 229.938,00 |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 4.703.580,00 |
| 3. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 м дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 229.938,00 |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 926.181,00 |
| 5. | Машинско уклањање трске и рогоза из оквашеног дна и косене канала "хедером" на багеру са најмање 16 м. дугом стрелом са избачајем у страну и разастирање. Обрачун по м2. | М2 | 220.000,00 |
| 6. | Рад радника на изношењу пливајуће вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С и кошење и одржавање кругова и унутар објекта црпних станица ( цс: Иваново Село и Иваново Електро 1извр.; цс:Маријино Поље 1 извр.;цс:Топола ИИ 1извр.; цс."Градска шума" и мерни бунар "Миље" 1 извр.) Обрачун по часу. | час | 9.744,00 |
| 7. | Рад Ц.С. без посаде ( Поз.А. ) | час | 504,6 |
| 8. | Рад инжењера и техничара на одржавању и контроли функционисања дрен.система(Поз.Б.) | час | 4872,00 |
| 9. | Ангажовање радника на пословима интервенције на систему заштите подручја Иваново - Панчево, предходно одобрено од стране надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |
| 10. | Ангажовање радника електро-машинске струке на пословима интервенција на електромашинској опреми у црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 60,00 |
| 11. | Ангажовање машине ( багер са дугом стрелом) на пословима интервенције на извлачењу наноса испред решетки на ЦС Иваново и Марино поље, предходно одобрено од стране надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 80,00 |
| 12. | Ангажовање трактора са приколицом на ненормираним и интервентним пословима, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |
| 13. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 100.000,00 |
| 14. | Ручно чишћење бетонске облоге на насипима од нанете земље по површини облоге и из спојница облоге од земље и нарасле вегетације, са свлачењем у дну облоге и разастирање исте. Обрачун по м2 рашчишћене облоге заједно са спојницама.(330.398x 3= 991.194м2) | М2 | 991.194,00 |
| 15. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предају надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима 160x24=3840 | ком | 4.480,00 |
|  | б) читање квартално у пијезометрима 90x4=360 | ком | 450,00 |
| Г. | АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ НА РУКОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ УСТАВА И ПРЕВОДНИЦА |  |  |
| Г.1. | Хидрочвор " Панчево " |  |  |
| 1. | 4 ВК радника-уставара-преводничара | час | 9.888,00 |
| 2. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |
| Г.2. | Устава „Опово“ |  |  |
| 1. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |
| Г.3. | Устава „Чента“ |  |  |
| 1. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |
| Д. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И КРУГОВА УСТАВА И ПРЕВОДНИЦА |  |  |
| 1. | Машинско кошење круга преводнице "Опово", "Чента" и Хидрочвор Панчево, 2 пута годишње. 20.789 м2 x 3 =62.361 м2 | М2 | 62.361,00 |
| 2. | Машинско кошење круга преводнице "Опово", "Чента" и Хидрочвор Панчево, "Тарупом" на трактору са дугом стрелом, 3 пута годишње. 6.462 м2 x 3 = 19.386 м2 | М2 | 19.386,00 |
| 3. | Ручно кошење круга преводнице "Опово".(два пута) 1.688 м2 x 3 =5.065м2 | М2 | 5,065,00 |
| 4. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. 9.473м2 x 2=18.946м2 | М2 | 18.946,00 |

ПАРТИЈА 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ  НЕРА - КАРАШ - КАЈТАСОВО

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| А. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ, НАСИПИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |
| А.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 10,00 |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 15.000,00 |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 12.000,00 |
| 4. | Припрема за измуљење канала - сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 15.000,00 |
| А.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |
| 2. | Рад дипломираног грађевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |
| 3. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге, кругова црпних станица), два пута годишње. Обрачун по м2. (68.996x2=137.992м2) | М2 | 137.992,00 |
| 4. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 1.250.00,00 |
| 5. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина стазе и косине канала са уклањањем ван канала и одвоз на депонију.Обрачун по м2. | М2 | 140.000,00 |
| 6. | Сечење, извлачење и уклањање акватичне вегетације и муља из отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом. Извлачење наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала се врши са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одређује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 9.000,00 |
| 7. | Разастирање изнетог материјала из канала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 7.200,00 |
| 8. | Рад ц.с. "Караш 1" са посадом |  |  |
|  | 8.1. Ангажовање КВ радника на пословима дежурства и одржавања електро-машинске опреме на ц.с. "Караш 1" и ц.с. "Караш2" | час | 2.472,00 |
|  | 8.2. Ангажовање ПК радника на пословима чишћења решетки, кошењу дворишта ц.с. И одржавању хигијене ц.с. "Караш 1" и ц.с. "Караш 2" | час | 4.944,00 |
| 9. | Ангажовање ПК радника на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 1.375,00 |
| 10. | Ангажовање ПК радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и круга на Ц.С."Кајтасово" - 1 извршилац | час | 2.472,00 |
| 11. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 30.000,00 |
| 12. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по м3. | М3 | 24,00 |
| 13. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре, два пута годишње. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама.(9.518x2=19.036м2) | М2 | 19.036,00 |
| 14. | Сечење дрвећа са уклањањем дрвне масе: |  |  |
|  | а) пречниа 10-20 цм | ком | 250,00 |
|  | б) пречника 20-30 цм | ком | 100,00 |
|  | ц) пречника 30-50 цм | ком | 80,00 |
|  | д) пречника преко 50 цм | ком | 50,00 |
| 15. | Вађење пањева са обвозом на депонију и потребним ископом: |  |  |
|  | а) пречника 15-25 цм | ком | 250,00 |
|  | б) пречника 25-50 цм | ком | 100,00 |
|  | ц) пречника 50-90 цм | ком | 50,00 |
| 16. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |
| 17. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 м3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |
| 18. | Рад ПК радника на чишћењу решетки код жабљег поклопца, кошењу и одржавању улива канала И и излива у канал ДТД низводно од уставе "Кајтасово". 2 дана x 4 часа x 52 недеље | час | 516,00 |
| 19. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима | ком | 2.490,00 |
|  | б) читање квартално у пијезометрима |  | 135,00 |
| 20. | Очитавање водомерних летви на сваких 15 дана |  | 240,00 |

## 3.1. Квалитет опис радова и начин спровођења контроле и обезбеђивања

гаранције квалитета

Извођач се обавезује да води грађевински дневник.

Наручилац ће именовати Надзорни орган.

Извођач је дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Примопредају изведених радова врше Извођач радова и Надзорни орган. Надзорни орган је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 24 сата, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према овом Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему сачињава Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписује и Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна.

Извођач је дужан да своје активности прилагоди договору са Наручиоцем за планиране радове, без права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад.

Извођач је дужан да одмах, а најкасније у року који комисија одреди Записником, отклони све евентуалне констатоване недостатке и примедбе.

Када Извођач отклони све евентуалне примедбе и недостатке у датим роковима, комисија ће извршити поново пријем изведених радова и то констатовати новим Записником. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца.

## 3.2. Рок извођења радова

Извођач је дужан да изведе радове у периоду од 365 дана од дана увођења извођача у посао. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року до 30 дана од закључења уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeсти Извoђaчa 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, Наручилац има право да реализује СФО за добро извршење посла, као и право на раскид уговора.

## 3.3.Гарантни рок

За изведене радове гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана када је извршена примопредаја радова.

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

# 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов:Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; Доказ: - за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона (Образац бр 4) Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико се понуда подноси са подизвођачем потребно је да понуђач и за подизвођача достави Изјаву. |
| 5. | Партија 1. - да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје „Београд“, сектор Д.4,. деоница Д.4.1, сектор Д.5., деоница Д 5.1., сектор С.3., деонице С.3.1.-С.3.6.; и мелирациона подручја „Београд Дунав 2“ и „Београд Сава 2“, хидромелиорациони системи: БГ Д2.1 и БГ С2.1-БГ С2.16. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 2. - да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Београд", сектор С.1; деонице С.1.1. и С.1.2; водно подручје "Срем", сектор С.1. деоница С.1.3; С.1.4, и С.1.5; мелиорационо подручје "Београд Сава 1". хидромелиорациони систем БГ С1 1 - БГ С1 5; и мелиорационо подручје "Срем", хидромелиорациони систем СР и С 1. - СР и С 9. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 3. - да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Београд", сектор Д.6; деонице Д.6.1. - Д.6.4. и мелиорационо подручје "Београд Дунав 1", хидромелиорациони систем БГ Д1.1. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 4. - да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје Д.17., деоница Д.17.1., објекти 2.,3 и 4., деоница Д.17.2, објекти 1., 2., 3.и 4. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 5. -да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Бачка и Банат", сектор Д.10; деонице Д.10.1 - Д.10.4 и сектор Д.15; деонице Д.15.1 и Д.15.2 као и мелиорационо подручје "Горњи Дунав", хидромелиорациони систем ГД Ш 110. - ГД Ш 143. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 6. -да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Доњи Дунав", сектор ДЂ.2., деонице ДЂ.2.2., Д.Ђ.2.3, Д.Ђ.2.5, Д.Ђ.2.6 и ДЂ.2.8., мелиорационо подручје "Доњи Дунав", хидромелиорацини систем ДД3. - ДД5. и мелиорациони систем подручје "Велика Морава", хидромелиорациони систем ВМ 1. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 7. -да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката. Послови се односе на водно подручје "Доњи Дунав", сектор Д.3; деонице Д.3.1. и Д.3.2.; водно подручје "Морава", сектор М.1; деонице М.1.2., М.1.3 и М.1.4; мелиорационо подручје "Морава", хидромелиорациони системи ВМ 2. ВМ 3. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 8. да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Бачка и Банат", сектор Д.8; деоница Д.8.1. и на мелиорационом подручју "Горњи Дунав", хидромелиорациони систем ГД П 286-ГДП 295. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 9. -да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Бачка и Банат", сектор: Д.8; деоница Д.8.1.1, Д.8.1.2; сектор Д.9; деоница Д.9.1., сектор Д.17; деоница: Д.17.2.5, сектор Д.20, деонице Д.20.6 и на мелиорационо подручје "Горњи Дунав", хидромелиорациони систем : ГД ТД 263 - ГД ТД 285. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Партија 10. да има важеће лиценце за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода; старање о функционисању водних објеката и система; одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; праћење стања водних објеката; Послови се односе на водно подручје "Бачка и Банат", сектор Д.7. деоница Д.7.1. и Д.7.2. и мелиорационо подручје "Горњи Дунав", хидромелиорациони систем ГДУ 296. - ГДУ 302. Доказ: Решење које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде Напомена (односи се на све партије): У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 6. | 1. Пословни капацитет Партија 1 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних сиситема у вредности од 20.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 2 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 20.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 3 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 60.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 4 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 60.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 5 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 20.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 6 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 80.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 7 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 40.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 8 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 80.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 9 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 80.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Партија 10 Услов: Да је у претходне три године до дана отварања понуда извео радове на одржавању насипа и дренажних система у вредности од 30.000.000,00 дин. Доказ: - Референц листа потписана од стране претходног наручиоца из које се види да је понуђач извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке у траженом минималном износу. Напомена (односи се на све партије): У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 6. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6., наведене доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове испуњавају чланови заједничке понуде заједно. Услов из члана 75.став 1.тачка 5. Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

10. Докази о испуњавању услова се достављају за сваку партију појединачно.

# 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

# 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци.

# 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

# Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

# Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем, стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије ул. Балканска 13.- са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља“, Партија ___, Јавна набавка број ЈН/2000/0275/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

# Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде

- Структура цене

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

- Изјава о независној понуди

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

- Средства финансијског обезбеђења

- обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

- докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

# Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд ул. Балканска 13 , Београд.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

# Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

# Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља“, Партија ___- Јавна набавка број ЈН/2000/0275/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља“, Партија ____, јавна набавка број ЈН/2000/0275/2018 – не отварати“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

# Партије

Набавка је обликована у 10  партија:

Партија 1 – Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на десној обали Саве;

Партија 2 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на левој обали Саве;

Партија 3 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица у сектору Панчевачког рита;

Партија 4 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на сектору Книћанин – Чента-Бело блато, Мужља и Лукино село;

Партија 5 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Тисе, Тител-Гардиновци;

Партија 6 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на сектору Винци – ушће Велике Мораве;

Партија 7 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица у Годоминском риту;

Партија 8 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Дубовац-Ковин-Скореновац;

Партија 9 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Скореновац-Иваново-Панчево и приобалног подручја доњег Тамиша;

Партија 10 - Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Нера-Караш-Кајтасово.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија , она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

# Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

# Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Доказ из члана 75.став 1.тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

# Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Услов из члана 75.став 1.тачка 5. Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

# Понуђена цена

Цена се исказује у динарима без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

# Рок извођења радова

Изабрани понуђач је обавезан да изведе радове у року од 365 дана од дана увођења Извођача радова у посао, за све партије. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року до 30 дана од закључења уговора

Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeсти Извoђaчa радова 7 дaнa прe пoчeкa извођења рaдoвa.

# Гарантни рок

За изведене радове, гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана када је извршена примопредаја радова и потписивања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну.

Изабрани понуђач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада.

# Начин и услови плаћања

Наручилац ће платити на следећи начин:

До 90% од укупно уговорене вредности стварно изведених радова, увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним исправним привременим ситуацијама, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге и Записника о извршеним радовима, који је оверен од стране одговорних лица извођача радова и Надзорног органа, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца,

До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исправне окончане ситуације односно коначног рачуна исте на архиву Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна Записником о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација, рачуна и окончане ситуације, односно кочанчог рачуна, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој ситуацији, рачуну, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације, окончану ситуацију и одговарајућих рачуна, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о изведеним радовима а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Извођач је обавезан да достави Грађевинску књигу која је оверена од стране одговорног лица извођача радова и Надзорног органа одмах после завршетка радова, а најкасније уз достављени рачун.

# Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деветдесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

# Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке као и испуњење својих уговорних обавеза.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

## Банкарска гаранција за озбиљност понуде за сваку партију за коју се подноси понуда

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или

понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу СФО за добро извршење посла.

## 6.16.2. Сфо за добро извршење посла

Банкарска гаранција за добро извршење посла – све партије

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених представника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

## 6.16.3. Сфо за отклањање недостатака у гарантном року

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року – све партије

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави контрагаранцију домаће банке.

## Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, ул. Трг краља Петра број 1,  са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0275/2018. (Ово средство обезбеђења се доставља уз понуду, а не посебно лично или поштом)

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла доставља се у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, улбалканска 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0275/2018.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року доставља се у тренутку примопредаје радова а најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, Огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1,  и доставља се лично или поштом на адресу Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0275/2018.

# Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

# Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

# Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

# Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

# Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2000/0275/2018“ или електронским путем на е-mail адресу: Dragana.tosic@eps.rs и milos.zarkovic@eps.rs,  Заинтересовано лице је дужан да појашњења тражи на меморандуму са подацима своје фирме.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

# Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

# Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

# Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

# Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

# Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска 13, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___- бр.ЈН 2000/0275/2018, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: dragana.tosic@eps.rs и milos.zarkovic@eps.rs.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 200002752018, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, огранак ХЕ Ђердап Кладово, Трг краља Петра број 1, јн. бр. 2000/0275/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама

3) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

# Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 7 дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем и може наплатити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

# Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона.

### ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa јавне набавке – радова Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___, ЈН бр. 2000/0275/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста правног лица |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија број ____, ЈН/2000/0304/2017 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Наручилац ће платити на следећи начин: До 90% од укупно уговорене вредности, стварно изведених радова увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним исправним привременим ситуацијама, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге и Записника о извршеним радовима, који је оверен од стране одговорних лица извођача радова и Надзорног органа, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца, До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исправне окончане ситуације односно коначног рачуна исте на архиву Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна Записником о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Извођач је обавезан да изведе радове у року који од 365 дана од дана увођења Извођача радова у посао. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року до 30 дана од закључења уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeсти Извoђaчa 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa. | У року од__________________ дана од дана увођења Извођача радова у посао. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року до 30 дана од закључења уговора. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeсти Извoђaчa 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa. |
| ГАРАНТНИ РОК: Минимум 12 месеци од дана примопредјае радова и потписивања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну | Минимум ___месеци од дана примопредаје радова и потписивање Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                      Понуђач

________________________                  М.П.	              _____________________

Напомене:

- У случају да понуђач подноси понуду за више партије неопходно је образац копирати у оноликом броју примерака за колико партија се подноси понуда.

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

### ОБРАЗАЦ 2.1.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                           НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА  ДЕСНОЈ ОБАЛИ САВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "ВеликиМакиш", "Мислођин","Забрешке ливадеи" и "Вић Бара", "Купинац" и "Скела".Обрачун по часу. | час | 1.044,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, превоз и ручна уградња ломљеног бираног камена 150-450 mm у оштећене делове облоге насипа са потребним ручним слагањем по површини и дерсовањем у цементном малтеру 1:3.Обрачун по m³ уградјеног камена. | М3 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А: |  |  |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 7,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Утовар и одвоз камионима дела измуљеног материјала на депонију на удаљености до 2,0 km. Обрачун по m³ | М3 | 600,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и транспорт камена 150-300 mm у регулационе грађевина - каналску мрежу. Обрачун по m³. | М3 | 920,00 |  |  |  |  |
| 6. | Ручна уградња - слагање камена. Обрачун по m². | М2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња 300g геотекстила на местима санације "шкољки". Обрачун по m². | М2 | 1.010,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно(А+Б) 1: |  |  |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А) ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по m². (89.801x2=179.602m²) | М2 | 179.602,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу ( около стубова, зауставних капија, камене облоге, латералног канала) два пута годишње. Обрачун се врши по m². (57.749x2=115.498m²) | М2 | 115.498,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 cm мерено на 10 cm од земље, са површина насипа са уклањањем ван насипа и депоновањем поред корита.Обрачун по m² | М2 | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по m² очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 3.438,00 |  |  |  |  |
| 5. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |  |  |  |  |
| 6. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 m за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |  |  |  |  |
| 7. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А: |  |  |
|  | Б) ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по m². | М2 | 223.954,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по m². | М2 | 24.784,00 |  |  |  |  |
| 3. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 72,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 m. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m². | М2 | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 25.420,00 |  |  |  |  |
| 6. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 51.968,00 |  |  |  |  |
| 7. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m². | М2 | 58.300,00 |  |  |  |  |
| 8. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима(106x2x12=2544) | ком | 2.544 |  |  |  |  |
|  | б) читанње квартално у пијезометрима (67x4=268) | ком | 268 |  |  |  |  |
| 9. | Одржавање излива бунара и санација косине на каналима К-1-1, К1-2 и К-1-3-1. Обрачун по комаду | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| 10. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 360,00 |  |  |  |  |
| 11. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |  |  |  |  |
| 12. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа.Обрачун по часу. | час | 24,00 |  |  |  |  |
| 13. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |  |  |  |  |
| 14. | Рад аутодизалице за потребе хитних интервенција, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 24,00 |  |  |  |  |
| 15. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 110,00 |  |  |  |  |
| 16. | Рад радника на одржавању објеката - по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 350,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УкупноБ: |  |  |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца механичара (погонска режија) на Ц.С."Скела " . КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. | час | 2.436,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања хидромасинске и електро опреме на ц.с."Скела" ВКВ. - 2 извршилаца. | час | 4.872,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима чишћењу и изношењу нанетог отпада са решетки, одрзавања и кошењу круга цс и унутар зграде цс. на пумпној станици,"Скела" ПК- 2 извршилаца. | час | 4.872,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Ц': |  |  |
|  |  |  |  | Обавеза ХЕЂердап (50%): | Укупно Ц: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно (А+Б+Ц) 2: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно 1+2: |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динарa (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.2.

ПАРТИЈА 2.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА  ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А. ЛЕВООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, превоз каменитог материјала - туцаника крупноће од 0 -15 мм. са разастирањем грејдером местимично по круни и баласту насипа и прилаза до пумпне станице ",Зидине", а по налогу надзорног органа.Обрачун по м3. | М3 | 840,00 |  |  |  |  |
| 2. | Припремни радови (Геодетско снимање са израдом Елабората) | км | 0,50 |  |  |  |  |
| 3. | Хумузирање са затрављивањем, набавка материјала и хумузирање са затрављивањем огољених површина на насипу дебљине од 20цм. Од км 18+153 до км 19+000 Обрачун по м2. | М2 | 10.665,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А: |  |  |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 1.500,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно(А+Б) 1: |  |  |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А) ЛЕВООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД САВЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "Галовица","Петрац","Зидине","Бољевци" и "Прогар".Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. (340.042 x 2= 680.084 м2) | М2 | 680.084,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу ( около стубова, зауставних капија, камене облоге латералног канала) два пута годишње. Обрачун се врши по м2.(75.500x2=151.000м2) | М2 | 151.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина насипа и латералног канала са уклањањем ван насипа и канала и депоновањем одвозом на депонију.Обрачун по м2 ` | М2 | 90.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Рад булдозера ТГ 170 на равнању приступних рампи и делова круне насипа. Обрачун по часу рада | час | 72,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А: |  |  |
|  | Б) ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2.(264.920x2=529.840м2) | М2 | 529.840,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. (32.743x2=65.486М2) | М2 | 65.486,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 58.300,00 |  |  |  |  |
| 4. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 30,00 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 m. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m². | М2 | 108.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 43.500,00 |  |  |  |  |
| 7. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m². | М2 | 31.140,00 |  |  |  |  |
| 8. | Рад радника на изношењу пливајуће вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С и кошење и одржавање кругова и унутар објекта црпних станица , а по налогу надзорног органа Обрачун по часу. | час | 350,00 |  |  |  |  |
| 9. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима(30x2x12=720) | ком | 720 |  |  |  |  |
| 10. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 18,00 |  |  |  |  |
| 11. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа.Обрачун по часу. | час | 10,00 |  |  |  |  |
| 12. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m³ за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 30,00 |  |  |  |  |
| 13. | Рад аутодизалице за потребе хитних интервенција, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 10,00 |  |  |  |  |
| 14. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 60,00 |  |  |  |  |
| 15. | Рад радника на одржавању објеката – по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 350,00 |  |  |  |  |
| 16. | Машинско и ручно вађење пањева са закопавањем у земљу. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ø 15-25 cm | ком | 40,00 |  |  |  |  |
|  | б)Ø 25-30cm | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | в)Ø 50-90cm | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УкупноБ: |  |  |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки ,изливме градјевине и круга на Ц.С."Зидина" . КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. 1 x | час | 2.436,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања хидромасинске опреме на Ц.С."Зидине" .ВКВ - машинбравар . | час | 730,80 |  |  |  |  |
| 3. | Ангажовање радника -извршиоца на одрзавању и праћењу електроинсталација и на пумпној станици и круга Ц.С. "Зидине", ВКВ електрицар | час | 730,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Ц: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно (А+Б+Ц) 2: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно 1+2: |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динарa |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.3.

ПАРТИЈА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА У ПАНЧЕВАЧКОМ РИТУ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | А. ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД ДУНАВА- ПАНЧЕВАЧКИ РИТ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санација приступног пута до ЦС "Чента", L=2.500 m | УКУПНО (1.1. до 1.5.) : |
| 1.1 | Геодетско снимање са израдом елабората. Обрачун по km. | км | 2.50 |  |  |  |  |
| 1.2 | Набавка материјала - тампона од туцаника фракције 0-30мм са транспортом до места уградње. Обрачун по m³ довеженог материјала | м3 | 312.00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Разастирање довеженог материјала булдозером, попуњавање оштећења и грубо планирање. Обрачун по m³ разастртог материјала. | м3 | 312.00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Фино планирање круне насипа на местима оштећења. Радови се изводе грејдером. Обрачун по m² саниране површине. (2.500 м х 4м =10.000 м2) | м2 | 10.000.00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ваљање слојева у два наврата, на местима оштећења, са набијањем вибро ваљцима. Обрачун по m² саниране површине. | м3 | 10.000.00 |  |  |  |  |
| 2 | Санација оштећења и равнање баласта дунавског насипа km 37+000 - km 39+500, L= 2,5 km | УКУПНО (2.1. до 2.7.) : |
| 2.1 | Геодетско снимање са израдом елабората. Обрачун по km. | км | 2.50 |  |  |  |  |
| 2.2 | Вађење заосталих бетонских и дрвених стубова (комада 17). Ангажована комбинована машина СКИП. Обрачун по сату рада машине. | час. | 41.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Утовар и транспорт извађених бандера до депоније. Рад трактора са приколицом носивости до 10 t. Обрачун по сату. | час. | 10.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Машински ископ земље на позајмишту са утоваром у возило и транспортом на даљину до 3км. Обрачун по m³. | м3 | 51.00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Попуњавање рупа насталих вађењем бетонских и дрвених стубова, зтемљаним материјалом довезеним из позајмишта. Обрачун по m³. | м3 | 51.00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Поправка оштећења на баласту насипа, деоница км 37+000 - км 39+500, ширине 20 м. Радови се изводе тешком тањирачом, вученом трактором. Обрачун по m². | м2 | 50.000.00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Равнање баласта насипа, деоница км 38+000 - км 39+500. Радови се изводе грејдером. Обрачун по m² површине баласта. (20m ширине x 2500 m=50.000 ²) | м2 | 50.000.00 |  |  |  |  |
| 3 | Санација принасипског појаса левообалног дунавског насипа у дужини 16.638 m (деоница коју одржава Ђердап) | УКУПНО (3.1. до 3.3.) : |
| 3.1.a | Вађење старих заосталих пањева пречника Ф25-50цм. Обрачун по комаду. | ком. | 42 |  |  |  |  |
| 3.1.б | Вађење старих заосталих пањева пречника Ф50-90цм. Обрачун по комаду. | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Разастирање депонија формираних од нанетог материјала, са транспортом на просечну даљину до 30 м, попуњавање депресија и рупа после извађених пањева. Обрачун по m³. | м3 | 43.276.00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Равнање појаса грејдером, ширине 5m од ножице насипа. Обрачун по m². (16.638 m x 5 m=83.190 m²) | м2 | 83.190.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А1: |  |  |
|  | 2)ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности одбрамбеног насипа и система за одбрану од поплава на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по m2. (1.264.488x2=2.528.976m2) | М2 | 2.528.976,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу (около стубова, зауставних капија, камене облоге и десетометарског принасипског појаса) два пута годишње. Обрачун се врши по m2. (40.500x2=81.000) | М3 | 81.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Уређење десетометарског принасипског појаса грејдером и булдозерром. Радови се изводе по налогу и одобрењу надзорног органа. Обрачун по m2. | М2 | 166.380,00 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање исте. Обрачун по m2 очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 415.942,00 |  |  |  |  |
| 6. | Равнање круне насипа, рампи и прилаза грејдером. Обрачун по m2. | М2 | 223.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Равнање оштећења по баласту насипа грејдером или булдозером,на местима где одреди надзорни орган. Обрачун по m2. | М3 | 12.500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А2: |  |  |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 4.79 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по m³. | М3 | 20.700 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 m по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 cm. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по m³. | М3 | 56.000 |  |  |  |  |
| 4. | Припрема за измуљење канала - сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | М2 | 42.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б1: |  |  |
|  | 2. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала, два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по m2.(842.160x2=1.684.320m2) | М2 | 1.684.320,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, (около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по m2. (210.540x2=421.080m2) | М2 | 421.080,00 |  |  |  |  |
| 3. | Кошење подводног растиња пловном косачицом - два кошења. Обрачун по m2. | М2 | 555.040,00 |  |  |  |  |
| 4. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по m³. | М3 | 200,00 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | М2 | 182.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Сечење дрвећа са уклањањем. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ø 10-20 | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | b) Ø 20-30 | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | c) Ø 30-50 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Вађење пањева са уклањањем и укопавањем у земљу. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ø 15-25 | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | b) Ø 25-50 | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | c) Ø 50-90 | ком | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Чишћење уливног канала са уливном грађевином код ЦС "Борча" и ЦС "Бељарица"од пливајуће вегетације. Радове извести багером са одлагањем извађеног материјала дуж канала. Радови се обрачунавају по часу рада багера. | час | 260,00 |  |  |  |  |
| 9. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањирачом у ширини од око 4,0 m са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по m2. | М2 | 385.408,00 |  |  |  |  |
| 10. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 m дугом стрелом. Обрачун по m2. (12.810x2x2=51.240m2) | М2 | 51.240,00 |  |  |  |  |
| 11. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по m2. (45.600x2x2=182.400m2) | М2 | 182.400,00 |  |  |  |  |
| 12. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји наџорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | a) читање на 15 дана у пијезометрима (34 x 2x12=816) | ком | 816,00 |  |  |  |  |
| 13. | Рад техничара и на обради и достави података о раду црпних станица "Овча","Рева","Борча","Бељарица 2" и "Чента", "Јабука" и "Беланош".Обрачун по часу. | час | 112,00 |  |  |  |  |
| 14. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 650,00 |  |  |  |  |
| 15. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 12,00 |  |  |  |  |
| 16. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа | час | 10,00 |  |  |  |  |
| 17. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 m3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 15,00 |  |  |  |  |
| 18. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 m.за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 15,00 |  |  |  |  |
| 19. | Рад комбиноване машине са кашиком за ископ и кашиком за утовар и одгуравањем материјала за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 30,00 |  |  |  |  |
| 20. | Рад аутодизалице, за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 10,00 |  |  |  |  |
| 21. | Одвоз смећа са црпне станице на унапред одређену депонију до 2 км, по налогу надзорног органа. Одвоз се врши трактором са приколицом. Обрачун по тони. | тона | 90,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б2: |  |  |
|  | Ц) АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ЦРПНИХ СТАНИЦА И УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангажовање НСС радника - извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и кошењу дворишта и около ограде на црпним станицама: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) 2,0 радника на цс "Бељарица" | час | 4.872,00 |  |  |  |  |
|  | b) 0,5 радника на цс "Беланош" | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
|  | c) 0,5 радника на цс "Борча" | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
|  | d) 0,5 радника на цс "Чента" | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад КВ радника на одржавању објекта, по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 350,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Ц: |  |  |
|  | УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ (А1+Б1) |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ТЕКУЋИ РАДОВИ (А2+Б2+Ц) |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динарa |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динарa |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.4.

ПАРТИЈА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  НА СЕКТОРУ    КНИЋАНИН - ЧЕНТА, БЕЛО БЛАТО И МУЖЉА - ЛУКИНО СЕЛО

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | А.КАНАЛСКА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
|  | А.1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 26 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 40.150 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 32.120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно А: |  |  |  |
|  | Б.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.1. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад црпних станица ("Чента", "Бело Блато" и "Мужља") при чему се обрачун врши на основу часова рада појединих агрегата убележених у погонски дневник рада где се часови сабирају и на укупну суму примењује коефицијент учешћа ХЕ Ђердап. Обрачун по часу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ангажовање КВ погонског механичара пумпара на пословима дежурства и одржавања машинске опреме. Обрачун по часу. | час | 1.252,00 |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ангажовање КВ погонског електричара на пословима дежурства и одржавања електричне инсталације, напајање и опреме на цс. Обрачун по часу. | час | 1.252,00 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Набавка, превоз и уградња товатне масти, уља и средства за подмазивање и чишћење. Обрачун почасу. | час | 1.252,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад радника на уклањању пливајуће вегетације са решетки црпних станица. Обрачун се врши по часу. | час | 1.131,00 |  |  |  |  |
| 3. | Рад радника на одржавању објеката по налогу надзорног органа. Обрачун се врши по часу рада КВ радника. | час | 350,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б.1. |  |  |
|  | Б.2. КАНАЛСКА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. (60.000x2=120.000м2) | М2 | 120.000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. (922.587x2=1.845.174м2) | М2 | 1.845.174,00 |  |  |  |  |
| 3. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 м дугом стрелом. Обрачун по м2. 30.000x2=60.000м2) | М2 | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. (294.620x2=589.240м2) | М2 | 589.240,00 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањирачом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 300.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Праћење и контрола функционисања дренажног система.Обрачун по часу. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Рад техничара | час | 2.262,00 |  |  |  |  |
|  | б) Рад градј.инжењера | час | 260,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б.2. |  |  |
|  | Б.3. ДРЕНАЖНИ БУНАРИ И ПИЈЕЗОМЕТРИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сегментно испирање бунара (делимична ревитализација) са израдом извештаја и Елабората. Обрачун по часу. | час | 160,00 |  |  |  |  |
| 2. | Тестирање бунара са израдом Извештаја и елабората о добијеним резултатима. Обрачун по комаду. | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| 3. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима квартално уз достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.527x4=2108 | ком | 2.108,00 |  |  |  |  |
| 4. | Очитавање нивоа воде на пијезометрима на сваких 15 дана уз месечно достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.64x24=1536 | ком | 1.536,00 |  |  |  |  |
| 5. | Очитавање нивоа воде на летвама на сваких 15 дана уз месечно достављање података у виду табела. Обрачун по комаду.4x24=96 | ком | 96,00 |  |  |  |  |
| 6. | Мерење запуњености у бунарима. Обрачун по комаду. | ком | 286,00 |  |  |  |  |
| 7. | Испирање пијезометара. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 8. | Одржавање и фарбање бунара. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 9. | Одржавање и фарбање пијезометра. Обрачун по комаду. | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 10. | Испирање бунара. Обрачун по комаду | ком | 5,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и постављање капа на бунарима. Обрачун по ком. | ком | 40,00 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и постављање капа на пијезометрима. Обрачун по ком. | ком | 70,00 |  |  |  |  |
| 13. | Одржавање излива бунара;санација зарушене косине, испирање изливне цеви и уклањање около бунара и подбијање цеви около бунара. Обрачун по комаду | ком | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А+Б: |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динарa |  |

Место и датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица _________________                                                                     ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.5.

ПАРТИЈА 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ТИСЕ, ТИТЕЛ - ГАРДИНОВЦИ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | А) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 10,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 12.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 9.600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А: |  |  |
|  | Б.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.1.ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад црпне станице са посадом (цс"Лок" и цс"Тител"), при чему се обрачун врши на основу часова рада појединих агрегата убележених у погонски дневник рада где се часови сабирају и на укупну суму примењује коефицијент учешћа ХЕ Ђердап. Обрачун по часу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ангажовање КВ погонског механичара пумпара на пословима дежурства и одржавања машинске опреме. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ангажовање КВ погонског електричара на пословима дежурства и одржавања електричне инсталације, напајање и опреме на цс. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Набавка, превоз и уградња товатне масти, уља и средства за подмазивање и чишћење. Обрачун почасу. | час | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад радника на чишћењу и изношењу траве са решетки цр.станица. Обрачун се врши по часу. | час | 1.044,00 |  |  |  |  |
| 3. | Рад радника на одржавању објеката, по налогу надзорног органа. Обрачун се врши по часу. | час | 250,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б1: |  |  |
|  | Б.2. ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно кошење и чишћење канала од растиња.Радови се изводе по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 стварно покошене површине. (20.000x2=40.000м2) | М2 | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење и чишћење канала од растиња.Радови се изводе по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 стварно покошене површине. (452.500x2=905.000м2) | М2 | 905.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Хемијско уништавање корова и растиња. Радови се изводе на деоницама које одреди надзорни орган. Требало би третирати површину од цца 10.000 м2.Обрачун се врши по м2 третиране површине, а на основу предрачуна овереног од стране надзорног органа. Обрачун по м2 где је урачунат рад, механизација и препарати) | М2 | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно сечење дрвенастог растиња са инспекционих стаза,косина и дна канала; са уклањањем истог ван габарита и уз спаљивање исечене дрвенасте масе. Обрачун по м2. | М2 | 35.000,00 |  |  |  |  |
| 5. | Равнање инспекционих стаза грејдером.Радови се врше по налогу надзорног органа, а обрачун по м2 поравнате површине. | М2 | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Праћење и контрола функционисања дренажног система.Обрачун по часу. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Рад техничара | час | 1.044,00 |  |  |  |  |
|  | б) Рад градјевинског инжењера 4 часа недељно ( 4 часа x 4 недеља x 12 мес =192) | час | 192,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б2: |  |  |
|  | Б.3. ДРЕНАЖНИ БУНАРИ И ПИЈЕЗОМЕТРИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очитавање подземних вода у пијезометрима сваких 15 дана. Обрачун се врши по комаду извршеног очитавања и презентованог надзорном органу у писаној форми.(35x2x12=840) | ком | 840,00 |  |  |  |  |
| 2. | Одржавање и фарбање пијезометара | ком | 10,00 |  |  |  |  |
| 3. | Рад техничара на преузимању и доставу података о раду црпних станица Тител, Ђутђево, Врбица, Жабаљ 12 мес. x 8 час. = 96 час. | час | 96,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б3: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б (Б1+Б2+Б3): |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А+Б: |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динарa |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.6.

ПАРТИЈА 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                              НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА                                                                                 НА  СЕКТОРУ ВИНЦИ - УШЋЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | А.ДЕСНООБАЛНИ НАСИП ПОРЕД ДУНАВА И ОБОСТРАНИ НАСИПИ УШЋА ПРИТОКА ОД ГОЛУПЦА ДО УШЋА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | А.1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка земљаног материјала, превоз и уградњом у насип са потребним набијањем вибро набијачима и нивелисањем круне насипа. Нивелисање се ради на деоници левообалног насипа поред Пека од ушћа у Дунав до укорењења у високи терен. Обрачун по м3 | М3 | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, превоз каменитог материјала - туцаника крупноће од 0 -15 мм. са разастирањем грејдером по круни и баласту насипа и прилаза објектима црпних станица на деоници од Голубца до ушћа Велике Мораве у оштећења, а по налогу надзорног органа.Обрачун по м3. | М3 | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Равнање круне насипа рампи и прилаза грејдером. Обрачун по м2. | М2 | 60.000 |  |  |  |  |
| 4. | Равнање оћтећења по баласту насипа тањирачом вучена трактором,на местима где одреди надзорни орган.Обрачун по м2. | М2 | 10.000 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско вађење пањева са десетометарског појаса поред насипа са утоваром у возила и одвозом на депонију. Пањеви су пречника преко 50 цм. Обрачун по комаду | ком | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Хемијско третирање изниклих младица из пањева тополовог дрвета са десетометарског појаса насипа. Третирање се врши све до потпуног унбиштења да се младице на пању више не појаве. Хемијски препаратр треба да је безбедан за рад радника на третирању са потребним сертификатима који потврђују безбедност по здрављу људи и животиња. Обрачун по комаду. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, превоз и ручна уградња ломљеног бираног камена 150-450 мм у оштећене делове облоге насипа са потребним ручним слагањем по површини и дерсовањем у цементном малтеру 1:3. Обрачун по м3 уграђеног камена. | М3 | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Поправка постојећих капија за спречавање саобраћаја по насипу са фарбањем у црвено белој боји са поправком система за закључавањем. Радови се изводе по посебном налогу надзорног органа. Обрачун по комаду. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног материјала са израдом и уградњом на круни насипа упозоравајућих табли са натписом "забрањен саобраћај по насипу" или слично, а по налогу надзорног органа. Табле су од лима величине 60 x 40 цм. д=3 мм. Варене на округлу металну цев Ø 2 цола висине 2,0 м. заштићене основном фарбом и завршном фарбом у плавој боји са натписом у белој боји. Табле се постављају на насипу убетониране у земљу на местима где одреди надзорни орган. Обрачун по комаду. | ком | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А1: |  |  |
|  | А.2.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НАСИПА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад Дипломираног градјевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 3. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта ротационом косачицом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. | М2 | 5.343.301 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско кошење траве, корова и другог растиња на делу круне насипа, банкина, косина и баласта и облоге тарупом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа.Обрачун се врши по м2. | М2 | 1.160.000 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно кошење траве, корова и другог растиња на местима која су неприступачна машинском кошењу (око стубова, зауставних капија, камене облоге, самоизливних бунара и пијезометара) два пута годишње. Обрачун се врши по м2. | М2 | 220.290 |  |  |  |  |
| 6. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина насипа са уклањањем ван насипа и депоновањем поред корита.Обрачун по м2. | М2 | 175.581 |  |  |  |  |
| 7. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. | М2 | 5.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А2: |  |  |
|  | Б.ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Б.1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 20,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 45.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 38.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско и ручно чишћење корита бетонског ободног канал у Старом Костолцу од наталоженог муља и осталог отпада са утоваром у возила и одвозом на депонију до 2,0 км. Обрачун по м3. | М3 | 250,00 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско и ручно чишћење регулисаног корита ушћа Туманске реке у Дунав од натаоложеног муља и осталог отпада и растиња са утоваром у возила и одвозом на депонију до 2,0 км. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка , израда, савијање, везивање и монтажа бетонског гвожђа пречника од 6 мм до 12 мм средње сложености. Обрачун по кг. | кг | 100,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, израда и монтажа и демонтажа дрвене оплате и подграде за бетонирање конструкције, средње сложености. Онрачун по м2. | М2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка,допрема и уградња бетона МБ25 са негом до потпуног сазревања бетона на више места малих пресека и количина. Обрачун по м3. | М3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 9. | Дерсовање камене облоге цементним малтером размере 1:3 на оштећеним деловима облоге и обалоутврде на сектору од текије до ушћа Велике Мораве. Обрачун по м2. | М2 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б1: |  |  |
|  | Б.2.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад дипломираног грађевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
| 3. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала, ротационом косачицом на трактору два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 3.610.683 |  |  |  |  |
| 4 | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала "тарупом" на трактору са дугачком руком,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 283.741 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 751.893 |  |  |  |  |
| 6. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м3. | М3 | 36 |  |  |  |  |
| 7. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 20.000 |  |  |  |  |
| 8. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометримa | ком | 7.650,00 |  |  |  |  |
|  | б) читање квартално у пијезометрима | ком | 870,00 |  |  |  |  |
| 9. | Ангажовање физичких радника I и II групе на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 900,00 |  |  |  |  |
| 10. | Рад камиона кипера до 20 тона носивости за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |  |  |  |  |
| 11. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа | час | 5,00 |  |  |  |  |
| 12. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 м3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |  |  |  |  |
| 13. | Рад булдозера ширине ножа до 2,5 м. за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |  |  |  |  |
| 14. | Рад комбиноване машине-ровокопача са кашиком за ископ и кашиком за утовар и одгуравањем материјала за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 5,00 |  |  |  |  |
| 15. | Ангажовање нисконосеће приколице са камионом за вучу, за превоз тешке механизације носивосто до 40 тона за потребе Инвеститора, а у посебним и критичним ситуацијама и налогу надзорног органа. Обрачун по километру пређеног пута од гараже до места рада и обратно. | час | 100,00 |  |  |  |  |
| 16. | Рад радника секача ручним моторним тестерама на сечењу стабала дрвећа различитог пречника са краћењем и уклањањем дрвне масе. У цену је урачунато рад, опрема, гориво и превоз. Обрачун по часу. | час | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО Б.2: |  |  |
|  | Ц.АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ И ЧИШЖЕЊУ ЦРПНИХ СТАНОИЦА, ДВОРИШТА ЦРПНИХ СТАНИЦА И РЕШЕТКИ ИСПРЕД УЛИВНИХ БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангажовање радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и круга на Ц.С."Фекална" и Ц.С."Кишна"-Голубац , чишћење решетки на Бродаричком и Гробљанском потоку и решетки на колектору испред кишне станице код хотела у Голубцу. КВ - руковаоц ц.с. - 1 извршилац. | час | 2.472,00 |  |  |  |  |
| 2. | Ангажовање радника -извршиоца на чишћењу решетки и кошењу и одржавању круга Ц.С. "Винци",Ц.С."Пожежено", "Речица" Ц.С."Завојска", и Ц.С "Колиште" и решетке на колектору у село Пожежено. ПК - радник 4 извршиоца. | час | 12.360,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Ц: |  |  |
| I | УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО (А1+Б1): |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПНО ТЕКУЋЕ (А2+Б2+Ц): |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ (I+II): |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

:

Потпис овлашћеног лица 											Место и датум

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.7.

ПАРТИЈА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  У ГОДОМИНСКОМ РИТУ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | А) ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Црпна станица “Кулич 2“ |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПК радник на кошењу и одржавању круга ЦС И чишћењу решетки на ЦС са утоваром ресине у тракторску приколицу | час | 4.944,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.1а: |  |  |
|  | 2.Фекална цс “Језава“ |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |  |  |  |  |
| 1. | руковаоц ЦС 4,7 извршиоца | час | 11.620,00 |  |  |  |  |
| 2. | ПК радник на одржавању зграде, кошењу круга Ц.С. и утовару смећа 1 извршилац | час | 2.472,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.2а: |  |  |
|  | б) рад трактора |  |  |  |  |  |  |
| 1. | рад трактора са приколицом на изношењу смећа са решетки на депонију 4 недеља x 4 т x 16 мес. = 256 | тона | 256,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.2б: |  |  |
|  | 3.ЦС“Смедерево“ |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Радна снага |  |  |  |  |  |  |
| 1. | руковаоц ЦС 4 извршиоца 50% учешће ХЕЂ) | час | 4.944,00 |  |  |  |  |
| 2. | ПК радник на кошењу и одржавању круга и ЦС и чишћење решетки на ЦС са утоваром ресине у тракторску приколицу 1 x 174 x 16 x 50% = 1.392(учешће ХЕЂ) | час | 1.218,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.3а: |  |  |
|  | 4.Каналска мрежа, насипи, бунари и пијезометри |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2.(102.235x3=306.705м2) | М2 | 306.705,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2.(25.560x3=76.680м2) | М2 | 76.680,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2.(20.272x3=60.816м2) | М2 | 60.816,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2.24.875 x 3 = 74.625 | М2 | 74.625,00 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2.72.534 x 1 | М2 | 72.534,00 |  |  |  |  |
| 6. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности одбранбеног насипа и система за одбрану од поплава и на каналској мрежи. Своја запажња и извештаје са терена о стању одбрамбеног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник".Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |  |  |  |  |
| 7. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по м3.70 м3/год | М3 | 70,00 |  |  |  |  |
| 8. | Ангажовање радника на физичким посло-вима по налогу инвеститора. Обрачун по часу. | час | 640,00 |  |  |  |  |
| 9. | Транспорт трактором депоноване ресине и смећа са ЦС "Кулич II" и цс "Смедерево" | тона | 288,00 |  |  |  |  |
| 10. | Поправка приступног пута на круни насипа од села Кулич до ЦС "Кулич II". У цену улази прикупљање постојећег шљунка са круне насипа и равнање и набавка, транспорт и уградња 100 м3 шљунка. Радови се изводе одговарајућом механизацијом. Обрачун је према опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) равнање и прикупљање шљунка на круни насипа. 2.500 x 4 = 10.000 м2 | м2 | 10,000 |  |  |  |  |
|  | б) набавка, транспорт и уградња новог шљунка | м3 | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Чишћење шахтова дренажног колектора у индустријском делу града од замуљења. Чишћење кофама уз вертикални пренос и утовар у возила са превозом до депоније. Рад се обавља ручно преко мердевина и са заштитним оделом. Обрачун по тони извађеног муља из шахте и одвеженог на депонију. | тона | 24,00 |  |  |  |  |
| 12. | Чишћење таложника на фекалном колектору у кругу цс "Језава" од наталоженог муља и разног отпада: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) рад багера ровокопача на извлачењу и утовару у тракторску приколицу. Обрачун по часу ангажованог ровокопача; | час | 128,00 |  |  |  |  |
|  | б) рад трактора са приколицом на одвоз муља на депонију. Обрачун по ћасу ангажованог трактора | час | 128,00 |  |  |  |  |
| 13. | Ручно чишћење бетонске и камене облоге од растиња корова и земље (обавеза ХЕЂердап). Обрачун по м2.(126.190 x3 =378.570) | М2 | 378.570,00 |  |  |  |  |
| 14. | Рад багера БГХ 600 на хитним пословима, а по налогу инвеститора. Обрачун по часу. | час | 64,00 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка, превоз потребног материјала са израдом кмене облоге у дебљини од 30 цм.на пропустима и обалоутврдама са зидањем и дерсовањем у цементном малтеру.Обрачун по м3. | М3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 16. | Очитавање подземних вода у пијезометрима на сваких 15 дана.58 x 2 x 16 = 1.856 | ком | 1.856,00 |  |  |  |  |
| 17. | Рад техничара на преузимању, обради и дастави података о раду цс "Смедерево" ""Кулич 2" "Језава" | час | 64,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А4: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А(1а,2а+2б+3а+4): |  |  |
|  | Б) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Цр.станица, каналска мрежа, насипи, бунари и пијезометри |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 6,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 9.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 7.200,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ангажовање радника електро-машинске и грађевинске струке на пословима интервенција на црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А+Б= |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.8.

ПАРТИЈА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ  ДУБОВАЦ - КОВИН - СКОРЕНОВАЦ

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| А. | РАД ЦРПНИХ СТАНИЦА БЕЗ ПОСАДЕ: ДУБОВАЦ,ГАЈ,ВРБА,БАВАНИШТЕ,ИБРИФОР И СКОРЕНОВАЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инжењер - 0.2x174=34.8 часа | час | 34,80 |  |  |  |  |
| 2. | Техничар - 0.9x174=156,6 часа | час | 156,60 |  |  |  |  |
| 3. | ВКВ машинбравар -1.0x174=174 часа | час | 174,00 |  |  |  |  |
| 4. | ВКВ електричар- 1.0x174=174 часа | час | 174,00 |  |  |  |  |
| 5. | Возач - 0.7x174=121,8 часа | час | 121,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупан месечни износ (УМИ): |  |  |
|  |  |  |  |  | А (за 12 месеци:12xУМИ): |  |  |
| Б. | ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 Дипл.инг.x 4 дана/мес x 8 час = 64 час. | час | 64,00 |  |  |  |  |
| 2. | 2 техн x 6 дан/мес x 8 час = 96 час. | час | 96,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно за 1 месец – Б1: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Б (за 12 месеци=12xБ1): |  |  |
| В. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ, НАСИП И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 20,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 55.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 44.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Одржавање прилаза мостова и пропуста као и прилаза Ц.С. и бунарима у систему заштите насипањем шљунка са разастирањем. Послови се раде по изради посебног предмера за стварно потребне радове и одобрења надзорног органа. Обрачун по м3. | М3 | 450,00 |  |  |  |  |
| 5. | Санација косина канала на локацијама старих бунара. Рашчишћавање ниша канала на локацији бунара од растиња и скидање хумусног слоја у дебљини од мин 10 cm, транспорт и уградња глиновитог материјала из локалног позајмишта у косине канала ради формирања попречног пресека канала, хумузирање косине канала и геодетско снимање пре и након завршетка радова. Обрачун по ком. | ком | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно В.1. |  |  |
| В.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 610.776,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 4.244.399,00 |  |  |  |  |
| 3. | Хемијско уништавње шибља-багремца на облози од габиона на насипу и по косини канала. У цену је урачунат рад и хемијска средства са третманом до уништења корова. Обрачун по м2. | М2 | 420.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 526.344,00 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 465.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 53.016,00 |  |  |  |  |
| 7. | Рад радника на изношењу пливајућег вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С, кошење и одржавање кругова и унутар објекта Ц.С. ( цс:Ибрифор 1 извр.;цс:Врба 1 извр.;цс:Мало Баваниште 1 извр.; цс:Гај 0,5 извр.; цс:Дубовац 0,5 извр.; цс Скореновац 0,5 извр.) | час | 11. 124,00 |  |  |  |  |
| 8. | Рад Ц.С. без посаде (Поз.А. ) | час | 661,20 |  |  |  |  |
| 9. | Рад инжењера и техничара на одржавању и контроли функционисања дренаж. Система (Поз Б.) | час | 4.944,00 |  |  |  |  |
| 10. | Ангажовање радника електро-машинске струке на пословима интервенција на електромашинској опреми у црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 60,00 |  |  |  |  |
| 11. | Ангажовање радника на пословима интервенције на систему заштите Дубовац Скореновац, по налогу Инвеститора. Обрачун по часу. | час | 2.360,00 |  |  |  |  |
| 12. | Ангажовање комбиноване машине СКИП или аутодизалице са грајфером на пословима интервенције на извлачењу наноса испред решетки на ЦС, предходно одобрено од надзорног органа. Обрачун почасу. | час | 400,00 |  |  |  |  |
| 13. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 14. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре 2 пута годишње. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. (481.770x2=963.540м2) | М2 | 963.540,00 |  |  |  |  |
| 15. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предају наџорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима | ком | 5.100,00 |  |  |  |  |
|  | б) читање квартално у пијезометрима | ком | 3.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно В2: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно В1+В2: |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

### ОБРАЗАЦ 2.9.

ПАРТИЈА 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ СКОРЕНОВАЦ-ИВАНОВО-ПАНЧЕВО И ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА ДОЊЕГ ТАМИША

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| А. | ПОСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ Ц.С. "ТОПОЛА 2","ИВАНОВО СЕЛО",ИВАНОВО-ЕЛЕКТРО-НОВА" И "МАРИЈИНО ПОЉЕ" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ижињер | час | 0.20x174=34,80 |  |  |  |  |
| 2. | Техничар | час | 0.20x174=34,80 |  |  |  |  |
| 3. | ВКВ машинбравар | час | 1.0x174=174,00 |  |  |  |  |
| 4. | ВКВ електичар | час | 1.0x174=174,00 |  |  |  |  |
| 5. | Возач | час | 0,50x174=87,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупан месечни износ A: |  |  |
|  |  |  |  |  | За годину дана Аx12: |  |  |
| Б. | ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 Дипл.инг.x 3 дана/месx8 час=48 час. | час | 48,00 |  |  |  |  |
| 2. | 2 техн x 6 дан/мес x 8 час = 96 час. | час | 96,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупан месечни износ Б: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупан годишњи износ Б x 12: |  |  |
| В. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 15,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом мин. 16,0 м.са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњом да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 56.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не већим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% по од измуљеног материјала по пречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 44.800,00 |  |  |  |  |
| 4. | Утовар и транспорт измуљеног материјала поред канала са жилама и корењем на даљину до 2.0 км. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |  |  |  |  |
| 5. | Одржавање прилаза мостова и пропуста као и прилаза Ц.С. и бунарима у систему заштите насипањем шљунка са разастирањем. Послови се раде по изради посебног предмера за стварно потребне радове и одобрења надзорног органа. Обрачун по м3. | М3 | 200,00 |  |  |  |  |
| 6. | Припрема за измуљење канала - ручно сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 26.800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно В.1. |  |  |
| В.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге), два пута годишње. Обрачун по м2. | М2 | 229.938,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење класичном косачицом траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 4.703.580 |  |  |  |  |
| 3. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на багеру са најмање 16,0 м дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 229.938,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско кошење косине на каналима "тарупом" на трактору са дугом стрелом. Обрачун по м2. | М2 | 926.181 |  |  |  |  |
| 5. | Машинско уклањање трске и рогоза из оквашеног дна и косене канала "хедером" на багеру са најмање 16 м. дугом стрелом са избачајем у страну и разастирање. Обрачун по м2. | М2 | 220.000 |  |  |  |  |
| 6. | Рад радника на изношењу пливајуће вегетације из дренажног канала, чишћењу решетки на Ц.С и кошење и одржавање кругова и унутар објекта црпних станица ( цс: Иваново Село и Иваново Електро 1извр.; цс:Маријино Поље 1 извр.;цс:Топола ИИ 1извр.; цс."Градска шума" и мерни бунар "Миље" 1 извр.) Обрачун по часу. | час | 9.744,00 |  |  |  |  |
| 7. | Рад Ц.С. без посаде ( Поз.А. ) | час | 504,60 |  |  |  |  |
| 8. | Рад инжењера и техничара на одржавању и контроли функционисања дрен.система(Поз.Б.) | час | 4.872,00 |  |  |  |  |
| 9. | Ангажовање радника на пословима интервенције на систему заштите подручја Иваново - Панчево, предходно одобрено од стране надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 1.000,00 |  |  |  |  |
| 10. | Ангажовање радника електро-машинске струке на пословима интервенција на електромашинској опреми у црпним станицама, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 60,00 |  |  |  |  |
| 11. | Ангажовање машине ( багер са дугом стрелом) на пословима интервенције на извлачењу наноса испред решетки на ЦС Иваново и Марино поље, предходно одобрено од стране надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 80,00 |  |  |  |  |
| 12. | Ангажовање трактора са приколицом на ненормираним и интервентним пословима, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |  |  |  |  |
| 13. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 14. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама.(330.398x3= 991.194 м2) | М2 | 991.194 |  |  |  |  |
| 15. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предају надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима 160x30=4480 | ком | 4.480,00 |  |  |  |  |
|  | б) читање квартално у пијезометрима 90x5=450 | ком | 450,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно В.2. |  |  |
| Г. | АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ НА РУКОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ УСТАВА И ПРЕВОДНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| Г.1. | Хидрочвор " Панчево " |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4 ВК радника-уставара-преводничара | час | 9.888,00 |  |  |  |  |
| 2. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Г.1. |  |  |
| Г.2. | Устава „Опово“ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Г.2. |  |  |
| Г.3. | Устава „Чента“ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4 КВ радника | час | 9.888,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Г.3. |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Г (Г.1+Г.2+Г.3): |  |  |
| Д. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И КРУГОВА УСТАВА И ПРЕВОДНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско кошење круга преводнице "Опово", "Чента" и Хидрочвор Панчево, 2 пута годишње. 20.789 м2 x 3 =62.361 м2 | М2 | 62.361,00 |  |  |  |  |
| 2. | Машинско кошење круга преводнице "Опово", "Чента" и Хидрочвор Панчево, "Тарупом" на трактору са дугом стрелом, 3 пута годишње. 6.462 м2 x 3 = 19.386 м2 | М2 | 19.386,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно кошење круга преводнице "Опово".(два пута) 1.688 м2 x 3 =5.065м2 | М2 | 5,065,00 |  |  |  |  |
| 4. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама. 9.473м2 x 2=18.946м2 | М2 | 18.946,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Д: |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно Г+Д: |  |  |
| В.1 | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| В.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| Г+Д | ХИДРОЧВОР ПАНЕЧЕВО, УСТАВЕ ОПОВО И ЧЕНТА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динарa |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Место и датум: Потпис овлашћеног лица __________________ ____________________________ MП. Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова. Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене. |  |  |
| --- | --- | --- |

### ОБРАЗАЦ 2.10.

ПАРТИЈА 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА                                                                                                                                                                                                                            НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ  НЕРА - КАРАШ - КАЈТАСОВО

| Рбр | Врста радова | Јед. мере | Обим (Кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| А. | ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ, НАСИПИ И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање дренажних канала са израдом Елабората нултог стања пре измуљења и поновно снимање после измуљења са уцтаним попречним и подужним профилима и срачунатим количинама измуљеног материјала. Попречни профили се снимају у довољно потребном броју уз присуство геометра инвеститора. Елаборат се предаје инвеститору преко надзорног органа у два примерка. Обрачун по км. снимљеног и обрађеног канала. | км | 10,00 |  |  |  |  |
| 2. | Измуљивање отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом са извлачењем наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одрећује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 15.000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Разастирање измуљеног материјала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 12.000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Припрема за измуљење канала - сечење дрвенастог растиња различитог пресека са косине и дна канала са уклањањем истог ван габарита канала и стаза и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | М2 | 15.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.1. |  |  |
| А.2. | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рад грађевинског техничара на одржавању, праћењу и контроли функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |  |  |  |  |
| 2. | Рад дипломираног грађевинског инжењера на одржавању, праћењу и контроји функционисања исправности дренажних канала са објектима на њима као и црпних станица по сливовима дренажног система. Своја запажња и извештаје са терена о стању дренажног система подноси надзорном органу и то уписом у грађевински дневник. Обрачун по часу. | час | 1.236,00 |  |  |  |  |
| 3. | Ручно кошење траве,корова и другог растиња на делу канала који је неприступачан косачицама, ( около стубова, прелаза и мостова, камене облоге, кругова црпних станица), два пута годишње. Обрачун по м2. (68.996x2=137.992м2) | М2 | 137.992,00 |  |  |  |  |
| 4. | Машинско кошење траве,корова и другог растиња на стазама и косинама канала,два пута годишње и то у вегетационом периоду у зависности од временских услова у току године, а по налогу надзорног органа. Обрачун по м2. | М2 | 1.250.00,00 |  |  |  |  |
| 5. | Ручно сечење и чишћење шибља и багремца пречника до 10 цм. мерено на 10 цм од земље, са површина стазе и косине канала са уклањањем ван канала и одвоз на депонију.Обрачун по м2. | М2 | 140.000,00 |  |  |  |  |
| 6. | Сечење, извлачење и уклањање акватичне вегетације и муља из отворених дренажних канала багером са крутом кашиком и дугачкон стрелом. Извлачење наталоженог материјала из канала и избацивање са стране канала се врши са пажњим да се не оштећују косине канала и објекти на каналској мрежи. Локације измуљења, коте до којих се измуљење врши, одређује надзорни орган. Обрачун по м3. | М3 | 9.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | Разастирање изнетог материјала из канала булдозерима. Измуљени материјал поред канала одгурава се до 50 м. по депресијама и разастире се по околном терену у слоју не мањим од 20 цм. Разастирање се врши у невегетационом периоду када су околне пољопривредне парцеле без усева са пажњом да не дође до штета околним усевима.Обрачун количина материјала за разастирање се рачуна 80% од измуљеног материјала по попречним профилима. Обрачун по м3. | М3 | 7.200,00 |  |  |  |  |
| 8. | Рад ц.с. "Караш 1" са посадом |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ангажовање КВ радника на пословима дежурства и одржавања електро-машинске опреме на ц.с. "Караш 1" и ц.с. "Караш 2" | час | 2.472,00 |  |  |  |  |
|  | 8.2. Ангажовање ПК радника на пословима чишћења решетки, кошењу дворишта ц.с. И одржавању хигијене ц.с. "Караш 1" и ц.с. "Караш 2" | час | 4.944,00 |  |  |  |  |
| 9. | Ангажовање ПК радника на ненормираним пословима за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 1.375,00 |  |  |  |  |
| 10. | Ангажовање ПК радника -извршиоца на пословима одржавања и дежурства, чишћењу решетки и круга на Ц.С."Кајтасово" - 1 извршилац | час | 2.472,00 |  |  |  |  |
| 11. | Машинско равнање стаза поред канала грејдером, булдозером или тешком тањираћом у ширини од око 4,0 м. са стварањем услова за пролаз механизације потребне за одржавање и возила за превоз радника и особља за контролу функционисања дренажне каналске мреже и објекте на њима. Обрачун по м2. | М2 | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 12. | Чишћење пропуста и испод мостова на каналској мрежи од наноса, смећа, траве и осталог нанетог и пливајућег материјала са одбацивањем у страну и одвозом на депонију. Обрачун по м3. | М3 | 24,00 |  |  |  |  |
| 13. | Ручно чишћење бетонске облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојницама облоге од земље и нарасле вегетације, са свлаћењем у дну облоге и разастирање истре, два пута годишње. Обрачун по м2 очишћене облоге заједно са спојницама.(9.518x2=19.036м2) | М2 | 19.036,00 |  |  |  |  |
| 14. | Сечење дрвећа са уклањањем дрвне масе: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пречниа 10-20 цм | ком | 250,00 |  |  |  |  |
|  | б) пречника 20-30 цм | ком | 100,00 |  |  |  |  |
|  | ц) пречника 30-50 цм | ком | 80,00 |  |  |  |  |
|  | д) пречника преко 50 цм | ком | 50,00 |  |  |  |  |
| 15. | Вађење пањева са обвозом на депонију и потребним ископом: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пречника 15-25 цм | ком | 250,00 |  |  |  |  |
|  | б) пречника 25-50 цм | ком | 100,00 |  |  |  |  |
|  | ц) пречника 50-90 цм | ком | 50,00 |  |  |  |  |
| 16. | Рад трактора са приколицом носивости до 10 тона за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |  |  |  |  |
| 17. | Рад багера са крутом кашиком запремине 0,6 м3 за потребе Инвеститора, а по налогу надзорног органа. Обрачун по часу. | час | 40,00 |  |  |  |  |
| 18. | Рад ПК радника на чишћењу решетки код жабљег поклопца, кошењу и одржавању улива канала И и излива у канал ДТД низводно од уставе "Кајтасово". 2 дана x 4 часа x 52 недеље | час | 516,00 |  |  |  |  |
| 19. | Очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима на мелиорационом подручју. Измерени и очитани подаци се бележе у записнике и исти се на крају сваког месеца предаји надзорном органу задуженог за одређено подручје. Обрачун по комаду очитаног стања нивоа воде у пијезометру. |  |  |  |  |  |  |
|  | а) читање на 15 дана у пијезометрима | ком | 2.490,00 |  |  |  |  |
|  | б) читање квартално у пијезометрима |  | 135,00 |  |  |  |  |
| 20. | Очитавање водомерних летви на сваких 15 дана |  | 240,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно А.2. |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно (А.1.+А.2.): |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Место и датум:                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                                                                                                           ____________________________

MП.

Напомена: Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

### ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___, ЈН бр. 2000/0275/2018, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___, ЈН бр. 2000/0275/2018 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе/подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

### ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___, ЈН бр. 2000/0275/2018

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

### ПРИЛОГ 1

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА

Датум:

ИЗВОЂАЧ:				                             НАРУЧИЛАЦ:

ЈП ЕПС БЕОГРАД OГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП –

(организациони део Огранка)

(Адреса правног лица)					Трг краља Петра 1 Кладово

Број Уговора:

Уговорена вредност без ПДВ-а

Датум увођења извођача радова у посао:

(доказ:прва страна грађевинског дневника)

Добра/услуге/радови из области грађевинарства:   ДА   /  НЕ

Класификација делатности :

Рок за реализацију уговора :

Степен реализације уговора :

Број дана закашњења :

Бр. Јавне набавке/ Бр.налога за набавку:

Објекат :

Место трошка 1)  (РН)

Шифра из плана:

Подручје плана:производни,непроизводни,ИКТ(заокружити)

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ИЗ ПОНУДЕ

Укупна вредност извршених радова по спецификацији-рачуну (без ПДВ-а) _________ динара

| ПРИЛОГ: Спецификација извршених радова (садржи спецификацију врсте радова, период извођења радова, јед.цену без ПДВ-а, укупну вредност изведених радова без ПДВ-а) Да ли су радови изведени у свему према предмеру и прорачуну из спецификације радова из понуде? | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Да ли постоји основ за фактурисање уговорне казне ? | □ ДА □ НЕ |

Навести разлоге за фактурисања казне

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укупан број позиција из спецификације:                   Број улаза:

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): _____________________/____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Да су радови  извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ИЗВОЂАЧ :	                                            НАРУЧИЛАЦ:(надзорни орган по решењу) 2)

Име и презиме	                                                            Име и презиме

____________________	                                           _____________________

(Потпис)			                                              (Потпис)

Оверава:(директор организационог дела Огранка)

Име и презиме

------------------------------------------

(Потпис)

1)  у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2)   потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

# 8. МОДЕЛ УГОВОРА

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица Балканска 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, којe заступа в. д. директор Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац)

и

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су дана ________године у ___________, следећи

УГОВОР О ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА И ЦРПНИХ СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПРИОБАЉА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

На основу члaна 36. став 1., тачка 2)  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова – Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ____.

На основу обавештења о покретању преговарачког поступка објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници Наручиоца,  од ______________. године, Понуђач је доставио понуду број: ______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Извођач радова).

Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење радова  из става првог овог члана (уписује Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“, Партија ___, ЈН бр. 2000/0275/2018 (340/2018), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца, прихваћене техничке спецификације са структуром цене и понуде Извођача радова број ______________од ________________ године, саставни су део овог Уговора.

Наручилац уговара радове предвиђене техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације, према овом Уговору.

Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: ________________________________________________________(назив Подизвођача из АПР) и то: __________________________________________________________________________ (опис радова), са процентом учешћа у понуди  од ________(бројчано исказани процента).  (попуњава Понуђач)

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група подизвођача у заједничкој понуди, одговорни је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

ЦЕНА

Члан 4.

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: ______________________________________ РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.

(словима: ________________________________________________________________)

На цену  из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Наручилац задржава право да не изведе све радове који су наведени у обрасцу структуре цене.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена), за све време важења овог Уговора.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Цену из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:

До 90% од укупно уговорене вредности стварно изведених радова увећане за припадајући порез на додату вредност биће плаћено по испостављеним исправним привременим ситуацијама, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге и Записника о извршеним радовима, који је оверен од стране одговорних лица извођача радова и Надзорног органа, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца;

До 100% укупно уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исправне окончане ситуације односно коначног рачуна исте на архиву Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна Записником о примопредаји извршених радова и коначном обрачуну.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација, рачуна и окончане ситуације, односно кочанчог рачуна, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015).

У привременој ситуацији, рачуну, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства .

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Уз привремене ситуације, окончану ситуацију и одговарајућих рачуна, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу Записнике о изведеним радовима а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Извођач је обавезан да достави Грађевинску књигу која је оверена од стране одговорног лица извођача радова и Надзорног органа одмах после завршетка радова, а најкасније уз достављени рачун.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Банкарска гаранција за добро извршење посла – све партије

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од овлашћених представника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као Сфо за добро извршење посла преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10%  вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока завршетка посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року – све партије

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје радова или најкасније 5 дана пре истека банкарске гаранције за добро извршење посла. Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Извођач радова је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаће банке.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у року од ______ дана  од дана увођења Извођача радова у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао најкасније у року до 30 дана од закључења уговора.Нaручилaц сe oбaвeзуje дa писaним путeм oбaвeстити Извoђaчa 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

измене у току радова

накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

поступање трећих лица без кривице Уговорних страна

прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране

временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне снаге;

накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

Виша сила коју признају постојећи прописи

Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

Извођач радова је у обавези,  да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

у року од 10 дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова;

Преда Извођачу радова локацију, у складу са Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), (у даљем тексту: Закон о планирању и изградњи);

Након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова;

редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 10.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

радове  изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора;

у року од 10 дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми;

одреди одговорне извођаче радова, по струкама, у складу са Законом о планирању и изградњи, у року од 10 дана и о томе у писаној форми обавести Наручиоца;

писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а  Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока из члана 8. овог  Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора;

одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду и координатора градилишта уз сагласност Наручиоца;

уради и достави Наручиоцу план превентивних мера;

изради елаборат обезбеђења градилишта и све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места;

за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције;

уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора;

по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије;

најкасније у року од 3 (три) дана  по завршетку радова писаним путем, преко надзорног органа, обавести  Наручиоца о тој околоности;

Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова отклони без новчане надокнаде;

Осигура радове  и запослене, као и да осигура од одговорности из делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог Уговора.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступи након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 8. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,5 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Извођач радова је у обавези да преко надзора писмено обавести Наручиоца о завршетку радова на објекту и спремности за примопредају Уговорених изведених радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.

Члан 14.

Пријем Уговорених радова из члана 2. овог Уговора, као и коначни обрачун извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.

Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење коначног обрачуна.

Члан 15.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун и то у две фазе:

- I фаза – примопредаја: примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записник о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у примопредају изведених радова, Извођач радова је дужан да и те недостатке отклони у накнадно остављеном року који не може бити краћи од 10 дана ни дужи од  30 дана.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова и да поступи без одлагања по свим захтевима те Комисије .

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача радова.

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених радова и опреме.

Члан 17.

За случај било каквог одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да установљена одступања отклони у року, задатом од стране комисије, и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације.

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 18.

Ако није могуће извршити пријем предмета Уговора из било којих разлога или ако нема услова за извршење, из разлога што Извођач радова није у стању да изврши обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог.

Ако ни у накнадном року Који не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 60 дана не буде извршен пријем, Наручилац стиче право на раскид овог Уговор и активирање СФО за добро извршење посла на износ од 10% од Уговорене цене из члана 4. овог Уговора.

ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТУ

Члан 19.

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим лицима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача  радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете на начин и условима плаћања сходно члану 6. овог Уговора.

Члан 20.

Извођач радова је посебно обавезан:

да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара  ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. гласнику СРС", бр. 21/89) ,

да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са личним и колективним заштитним средствима,

да пре почетка  извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа,

да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани.

Члан 21.

Пре почетка извођења радова из члана 2. овог Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз достављање тражене докуметације из члана 9. овог Уговора и јављање  без одлагања, именованом и одговорном лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи 12 месеци и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну.

Члан 23.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 24.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца.

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист  СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним радовима по опису и јединичним ценама из Уговора.

Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова.

У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

Члан 25.

Извођач радова дужан је да све послове које обавља у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова дужан је да се придржава аката Наручиоца, односно докумената које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима Републике Србије.

Извођач радова, одговоран је за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које је, полазећи од специфичности послова које су предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача радова, као и друга лица која Извођача радова ангажује приликом извођења радова и/или пружања услуге и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може раскинути овај Уговор.

Члан 26.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који чини саставни део овог Уговора.

Члан 27.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 28.

Извођач радова  дужан је да Наручиоцу надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица која је ангажовао Извођач радова ради обављања послова који су предмет овог Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица настале штете.

Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 29.

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за безбеданост и здравље на раду.

ВИША СИЛА

Члан 30.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА

Члан 31.

Наручилац ће, у складу са својом интерном процедуром, посебним решењима именовати лица одговорна за праћење извршења уговора и реализацију уговора и њихових заменика.

Лица именова решењем из претходног става ће обављати послове праћења извршења уговора и реализације уговора на начин и под условима дефинисаним законима и интерним процедурама Наручиоца.

Извођач радова ће именовати свог представника задуженог за реализацију уговора у складу са одредбама овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 32.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог, а без сагласности Наручиоца;

уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 33.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника  Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.

Члан 35.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

Члан 36.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 7 овог Уговора.

Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза.

Члан 37.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

Конкурсна документација – шифра са Портала јавних набавки_____________

Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач);

Спецификација радова;

Техничка спецификација;

Прилог о безбедности и здрављу на раду.

Члан 38.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

Члан 39.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три)  идентична примерка.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| ЈП „Електропривреда Србије“Београд |  | Назив |
| _____________________________ |  | _____________________________ |
| Милорад Грчић, в.д. директора |  | име и презиме |
|  |  | Функција |

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.

ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица Балканска 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, које заступа директор в. д. директор Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац посебно истиче и указује:

Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

извршеним лекарским прегледима запослених,

извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд |  | Назив |  |
| _____________________________ | М.П. | _____________________________ |  |
|  |  | име и презиме |  |
| Милорад Грчић в.д. директора |  | функција |  |