ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума, са једним понуђачем, на период од две године од дана закључења оквирног споразума, за јавну набавку услуга бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)

РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА 35/X KV И 20(10)/X KV

К О М И С И Ј А

за ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) формирана Решењем

бр. 12.01.- 443788/2-18

Заведено у ЈП ЕПС број 2.5.13.2 – Е.07.01.- 443788/11 -18 од 14.12.2018. године

децембар 2018. године

На основу члана 32., 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.- 443788/1-18 од 10.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.- 443788/2-18 од 10.09.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума, са једним понуђачем, на период од две годинеод дана закључења оквирног споразума, за јавну набавку услуга

бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) - Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV

- САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Садржај конкурсне документације: |  | страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 9 |
| 5. | Критеријум за доделу оквирног споразума | 16 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 17 |
| 7. | Обрасци | 30 |
| 8. | Прилози | 70 |

- Укупан број страна документације: 83

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, (у даљем тексту „ЈП ЕПС“) спроводи отворени поступак јавне набавке услуга бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018).

| Назив и адреса наручиоца Скраћени назив: | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд ЈП ЕПС |
| --- | --- |
| Врста наручиоца: | Државно јавно предузеће |
| Интернет страница наручиоца: | www.eps.rs |
| Врста поступка: | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке: | Услугe: Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV |
| Циљ поступка: | Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, са једним понуђачем, на период од две године од дана закључења оквирног споразума, односно до реализације финансијских средстава планираних за предметну набавку. |
| Реализација оквирног споразума | Оквирни споразум се реализује закључивањем једног или више појединачних уговора, са изабраним понуђачем, у периоду важења оквирног споразума, у складу са условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања и других услова дефинисаних оквирним споразумом. Услови, као што су тачне количине, рокови извршења и места извршења појединачних услуга, биће дефинисани накнадно, радним налозима наручиоца, током реализације појединачних уговора. |
| Контакт: | Агатон Милошевић, правник email: agaton.milosevic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Назив и опис предмета јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV

Назив из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију

Ознака из општег речника набавке: 50532400

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији поглавље 3. и Обрасцу структуре цене Образац 2 Конкурсне документације

  - Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није oбликована у више партија.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Врста, техничке карактеристике, обим и опис услуга

Услуге ревизије и радионичког ремонта енергетских трансформатора, напонског нивоа 35/х kV/kV и 20(10)/0.4 kV/kV подразумевају услуге поправке на терену конзумног подручја свих Техничких центара ЈП Електропривреде Србије и/или  у радионици пружаоца услуга.

Цене дате за преклопив трансформатор 20(10)/0.4 kV/kV се односе и на трансформатор 20/0.4 kV/kV и на трансформатор 10/0.4 kV/kV. Без обзира на разлике у начину израде намотаја/регулације/пребацивача са 10 на 20 kV напонски ниво.

Предметном оквирним споразумом, предвиђена је услуга поправке следећих енергетских трансформатора:

|  | Врсте услуга |  |
| --- | --- | --- |
| I | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 50 kVA |  |
| II | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 100 kVA |  |
| III | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 160 kVA |  |
| IV | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 250 kVA |  |
| V | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 400 kVA |  |
| VI | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 630 kVA |  |
| VII | Услуге поправке ЕТ 20(10)/0.4 kV, снаге 1000 kVA |  |
| VIII | Услуге поправке ЕТ 35/х kV, снаге 10 MVA |  |
| IX | Услуге поправке ЕТ 35/х kV, снаге 8 MVA |  |
| X | Услуге поправке ЕТ 35/х kV, снаге 4 MVA |  |
| XI | Услуге поправке ЕТ 35/х kV, снаге 2.5 MVA |  |

Детаљан опис свих позиција услуга је дефинисан Обрасцем структуре цене ОБРАЗАЦ 2  који чини саставни део ове конкурсне документације.

  - Ангажовање изабраног понуђача

У складу са условима из оквирног споразума, наручилац ће са изабраним понуђачем закључити један или више појединачних уговора, на вредност коју одреди наручилац, у складу са реалним потребама, а у оквиру вредности оквирног споразума.

Након закључења оквирног споразума, наручилац ће сукцесивно, у зависности од врсте кварова и у складу са реалним потребама, са изабраним понуђачем закључити уговор по основи којег ће изабраном понуђачу издавати радне налоге на основу којих ће се реализовати предметне услуге дефинисане појединачним уговором, до реализације уговорене вредности из појединачног уговора или до краја важења појединачног уговора.

  - Обим и начин ремонта трансформатора 35/х kV

Обим и начин ремонта трансформатора дефинише се након извршене дефектаже и формирања Записника о дефектажи. Приликом дефектаже трансформатора обавезно је присуство овлашћених лица од стране Наручиоца (у даљем тексту: Стручни радни тим наручиоца).

- Наручилац ће, благовремено, изабраном понуђачу доставити имена овлашћених лица која ће бити присутна приликом дефектаже трансформатора.

  - Дефектажа трансформатора 35/x kV

Приликом поступка дефектаже трансформатора 35/x kV обухватити следеће:

- визуелни преглед трансформатора,

- мерење потребних електричних величина,

- испитивање трансформаторског уља.

Визуелни преглед трансформатора

Визуелни преглед у поступку дефектаже трансформатора има за циљ уочавање оштећења и деформација делова трансформатора. Приликом визуелног прегледа потребно је уочити:

- спољашња оштећења на трансформатору и система за хлађење,

- евентуална оштећења антикорозионе заштите,

- пукотине, напрслине, трагови нагоревања,

- оштећења на навојним спојевима трансформатора,

- дефектажа исправности делова трансформатора,

- утврђивање стања учвршћености намотаја и арматуре магнетног кола, као и изолационих елемената,

- остала оштећења и деформације на деловима трансформатора.

Мерење потребних електричних величина

Приликом дефектаже трансформатора извршити сва потребна мерења електричних величина и иста уписати у мерну листу.

Испитивање трансформаторског уља

Потребно је проверити/испитати:

- количину постојећег уља,

- испитивање диелектричне пробојности и tg на узорку трансформаторског уља и унети их у мерну листу.

- по потреби обавити ФХ анализа на узорку трансформаторског уља и унети их у мерну листу.

  - Ревизија ЕТ 35/10,5 кВ обухвата:

- Истакање трафо уља, демонтажа конзерватора, радијатора и остале опреме трансформатора и вађење активног дела.

Ревизија активног дела трансформатора обухвата:

- Аксијално стезање намотаја и јарма уз евентуалну замену притезних елемената(пресовање и штеловање намотаја NN и VN).

- Утврђивање исправности спојева проводних елемената, њихово притезање, евентуално поновно варење и преизоловање.

- Прање активног дела трансформатора под притиском, санирање оштећења.

- Сушење активног дела и дотезање намотаја и елемената магнетног кола.

Сервис припадајуће опреме:

Бухолц релеја, контактног термометра, регулатора напона, показивача нивоа уља и дехидратора, уз евентуалну замену елемената или делова наведене опреме., а према записнику о дефектажи

Ревизија трафо суда, радијатора и конзерватора:

- замена свих заптивних елемената и завртњева

- антикорозивна заштита (отварање, одмашћивање, пескирање, затварање и финално фарбање) комплетног трансформатора уз употребу потребне количине кварцног песка, основне и завршне боје и осталог потрошног материјала.

Сушење активног дела трансформатора, склапање-комплетирање трансформатора, наливање трафо уља  и  припрема за испитивање

- Испитивање трансформатора у складу са прописима SRPS ЕN 60076-1 за ремонтоване трансформаторе уз издавање атеста.

- Meрење отпора намотаја (у свим положајима регулатора напона) и

- мереље фактора диелектричних губитака(tgδ)

- Испитивање трансформатора се обавља у присуству комисије Корисника услуге.

За енергетски трансформатор по извршеној ревизији-поправци издаје се испитни и гарантни лист.

  - Ремонт  ЕТ-а x /0.4 kV

Обим и начин поправке трансформатора дефинише се након формирања дефектационих листа. Приликом дефектаже трансформатора обавезно је присуство овлашћених лица од стране Корисника услуге. Корисник услуге ће доставити имена овлашћених лица која ће бити присутна приликом дефектаже трансформатора.

Дефектажа ЕТ-а x/0.4 kV

Приликом поступка дефектаже трансформатора обухватити следеће:

    - визуелни преглед трансформатора

    - мерење потребних електричних величина

    - испитивање трансформаторског уља

Визуелни преглед трансформатора

Визуелни преглед у поступлу дефектаже трансформатора има  за циљ уочавање оштећења и деформација делова трансформатора. Приликом визуелног прегледа потребно је уочити:

- спољашња оштећења на трансформатору и система за хлађење

- евентуална оштећења антикорозионе заштите

- пукотине, напрслине, трагови нагоревања

- оштећења на навојним спојевима трансформатора

- остала оштећења и деформације на деловима трансформатора

Мерење електричних величина

- Приликом дефектаже трансформатора извршити сва потребна мерења електричних величина и иста уписати у мерну листу.

Испитивање трансформаторског уља

- Количину постојећег уља

- Утврђивање присуства - концетрације ПЦБ а у узорку трансформаторског уља

- Испитивање диелектричне пробојности унети је у мерну листу.

  - .     Ревизија ЕТ x /0,4 кВ обухвата:

- Отварање и затварање трансформатора

- Замена свих заптивача

- Аксијално стезање намотаја и јарма уз евентуалну замену притезних елемената(пресовање и штеловање намотаја NN и VN).

- Утврђивање исправности спојева проводних елемената, њихово притезање, евентуално поновно варење и преизоловање.

- Прање активног дела трансформатора под притиском, санирање оштећења.

Сервис припадајуће опреме:

Бухолц релеја, контактног термометра, регулатора напона, показивача нивоа уља и дехидратора, уз евентуалну замену елемената или делова наведене опреме., а према записнику о дефектажи

Сушење активног дела трансформатора, склапање-комплетирање трансформатора, наливање трафо уља  и  припрема за испитивање

- Испитивање трансформатора у складу са прописима SRPS ЕN 60076-1 за ремонтоване трансформаторе уз издавање атеста.

- Meрење отпора намотаја (у свим положајима регулатора напона) и

- Антикорозивна заштита и фарбање трансформатора

За енергетски трансформатор по извршеној ревизији-поправци издаје се испитни и гарантни лист.

  - Ремонт/поправка ЕТ и пријем извршених услуга

На основу Записника о дефектажи/дефектационих листа Наручилац доноси одлуку о даљем ремонту или поправци ЕТ и у складу са тим издаје радни налог за ремонт/поправку и транспорт на одредишну локацију.

Обим и начин поправке трансформатора дефинише се након формирања Записника о дефектажи /дефектационих листа.

Изабрани понуђач је дужан да, пре завршетка предметних услуга, благовремено обавести наручиоца о завршетку уговорених услуга ремонта/поправке, у виду захтева за примопредају извршених услуга.

Комисија Наручиоца ће, уз присуство представника изабраног понуђача, извршити пријем (преглед) извршених услуга и уколико констатује да су услуге извршене у свему према оквирном споразуму, појединачном уговору и издатом радном налогу, приступа се примопредаји извршених услуга.

Уколико наручилац има евентуалне примедбе на извршење услуга, примедбе ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем изабраном понуђачу.

За отклањање евентуалних примедби одређује се примерен рок, који не може бити дужи од 7 (седам) дана, а задужује се изабрани понуђач да у задатом року отклони све недостатке и примедбе. Све док изабрани понуђач не отклони недостатке и примедбе, сматраће се да услуга није завршена, односно да рок за извршење услуга није испоштован.

О извршеним услугама сачинио би се Записник о извршеним услугама, без примедби, у коме се наводи спецификација ангажованих радних сати и спецификација опреме и материјала и у чијем би прилогу је радни налог и гарантни и испитни лист енергетског трансформатора.

Записник о извршеним услугама, својим потписима, заједно оверавају одговорна лица изабраног понуђача, одговорно/а лице/а наручиоца задужено/а за праћење Оквирног споразума.

Наручилац ће именовати одговорна лица, која могу да издају радне налоге за извршење услуга и да оверавају Записнике о извршеним услугама.

Након успешног пријема услуга, ако је предвиђено радним налогом, Изабрани понуђач организује транспорт на одредишну локацију коју одреди Наручилац, након чега се потписује Записник о извршеним услугама. Транспорт на одредишну локацију може да укључи и постављање ЕТ на темељ у трафостаници.

Записник о извршеним услугама, доставља се уз рачун, који се испоставља Наручиоцу, са копијом радног налога.

  - Рокови и место извршења услуга

Понуђач је дужан да обезбеди поправку/ремонт енергетског трансформатора у року и на начин који је дефинисан појединачном радним налогом.

Рок за транспорт ЕТ, износи максимално 7 (седам) радних дана, с тим да рок за транспорт ЕТ, од наручиоца до ремонтне радионице, почиње од момента пријема радног налога, а рок за транспорт ЕТ, од ремонтне радионице до одредишне локације коју одреди наручилац, почиње од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

Рок за дефектажу ЕТ износи максимално 5 (пет) радних дана, од дана пријема ЕТ у ремонтну радионицу.

Рок за ремонт/поправку ЕТ износи максимално 30 (тридесет) дана, за енергетске трансформаторе x/0.4 kV и 45 (четрдесетпет) дана, за енергетске трансформаторе 35/х kV, и почиње од момента пријема радног налога.

Место извршења услуге је дистрибутивно подручје свих Техничких центара ЈП Електропривреда Србије, односно ремонтни погон Изабраног понуђача и биће дефинисано у сваком радном налогу наручиоца.

  - Гарантни период

Гарантни период за пружене услуге је минимално 12 (словима: дванаест) месеци, а за уграђене резервне делове минимално 24 (словима: двадесетчетири) месеца, и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, Наручилац ће изабраном понуђачу, писаним путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатка.

Рок за отклањање недостатака у гарантном периоду, износи максимално 45 (четрдесетпет) дана, од дана пријема рекламације.

Понуђач је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног периода.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 ЗЈН

| Бр. | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ/ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- |
|  | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); Докази: - Ако је понуђач правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Ако је понуђач предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра; Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за подизвођача. Ако је више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих. |
|  | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); Докази: - АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРАВНО ЛИЦЕ: - За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта. - За правно лице: - За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm - Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - АКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК: - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
|  | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); Докази за правно лице, предузетнике и физичка лица: - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда. |
|  | Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. (2) Закона); Доказ: - Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (ОБРАЗАЦ-4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

  - Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 ЗЈН

| Бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- |
|  | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Услов: Понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако: - у претходне 5 (пет) година, односно од 01.01.2013. године до дана објављивања позива за подношење понуда, извршио услуге: - ремонта трансформатора преносних односа 10/0.4 kV или 20/0.4 kV или 20(10)/0.4 kV, у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без ПДВ-а; - ремонта трансформатора преносних односа 35/х kV, у укупној вредности од најмање 80.000.000,00 динара без ПДВ-а; Докази: - Попуњена референтна листа (ОБРАЗАЦ-5). - (ОБРАЗАЦ-6) потврда референтног инвеститора/наручиоца у складу са попуњеном референтном листом, - копија основног уговора/оквирног споразума о пружању референтних услуга и коначан рачун који се доставља уз копију уговора Напомене: - Уговор/оквирни споразум може бити потписан и пре горе дефинисаног периода, али је за наручиоца битно, при оцени понуда, да су услуге извршене у дефинисаном периоду, што се може закључити из коначног рачуна који се доставља уз копију уговора; - Ради смањења количине фотокопираног материјала, који се доставља уз понуду, копије уговора о пружању услуга/радова могу се доставити и на ЦД-у. Препорука је да се доставе у „*.pdf“ формату, класификовани и означени, у складу са редоследом ставки у референтној листи (ОБРАЗАЦ-5); - У случају да понуду подноси група Понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов). У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
|  | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Услови: Под довољним кадровским капацитетом сматра се да Понуђач, на дан објављивања позива за подношење понуда, има запослене извршиоце или има радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)) и то минимум: - Најмање 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом 450 (Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона); - 12 (дванаест) монтера или техничара електро струке; - најмање 1 (једно) лице одговорно за безбедност и здравље на раду, на неодређено или одређено време, или Уговор са другим правним лицем које је регистровано за обављање послова безбедности и здравља на раду; Докази: - Попуњен Образац о кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ-7); - За све кадрове, запослене код понуђача: Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3-А) или фотокопије радне књижице - свих попуњених страна, са уписаном врстом и степеном стручне спреме) за наведене запослене раднике код понуђача који су наведени у обрасцу o кадровском капацитету (ОБРАЗАЦ-7); - За све кадрове, радно ангажоване по основу другог облика ангажовања: Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа); - За тражене лиценциране инжењере: Фотокопије важећих личних лиценци, издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу; - За лице одговорно за безбедност и здравље на раду: копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства рада и социјалне политике или Уговор са другим правним лицем (агенцијом) за обављање услуга из делатности послова безбедности и здравља на раду и лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду, издату од надлежног Министарства. Напомене: Достављени докази о ангажовању радника морају бити у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); |
|  | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ Минимални услови: - Да понуђач располаже, на било који начин, (да је власник или да обезбеђује путем закупа или лизинга) следећу опрему и транспортна средства: - Одговарајућа хидраулична опрема за утовар/истовар ЕТ са темеља и утовар/истовару ЕТ на специјално возило за транспорт; - Прикључно возило – нископодна приколица носивости мин. носивости 25 тона; - Радионички кран минималне носивости 25 тона; - Цистерну за складиштење трансформаторског уља, минималног капацитета 8 тона; - Вакуумску сушару за сушење намотаја ЕТ; - Акредитовану испитну станицу за испитивање трансформатора по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006; - Акредитовану испитну станицу за хемијска, физичка и електрична испитивања изолационих уља и папир по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006; - Одређивање пробојног напона и диелектричне чврстоће уља SRPS EN 60156:2008 - Одређивање релативне густине уља SRPS EN ISO 3675:2007 - Детекција и одређивање специфичних адитива у минералним изолационим уљима (DBPC) SRPS EN 60666 :2011 - Одређивање неутрализационог броја SRPS EN 62021-1:2010 I - SRPS EN 62021-2:2010 - Одређивање међуфазног напона уље - вода ASTM D971-99a (2004) - Одређивање фактора диелектричних губитака и специфичне електричне отпорности SRPS EN 60247:2008 - Одређивање боје по ASTM skali1) Modifikovana ISO 2049 - Одређивање тачке паљења метода Пенски-Мартенс у затвореном суду2) SRPS EN ISO 2719 :2008 - Одређивање кинематичке вискозности уља на 40ºC 2) ASTM D 445-12 - Изолационе течности, уљем импрегнисани папир и пресборд - Одређивање садржаја воде кулометријском Карл Фишер титрацијом SRPS EN 60814:2008 - Одређивање садржаја деривата фурана растворених у уљу SRPS EN 61198:2010 - Одређивање садржаја гасова растворених у уљу и слободних гасова у електричној опреми SRPS EN 60567:2013 Докази: - За опрему и транспортна средства: - Ако је у власништву понуђача: фотокопија уговора о стицању права својине или фактура продавца са јасно назначеним позицијама захтеваних карактеристика или извод из пописне листе са јасно означеним ставкама; - Ако обезбеђује путем закупа/лизинга: Фотокопије уговора о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења; - За опрему за утовар/истовар ЕТ: Стручни налаз овлашћене иституције о доказу периодичне исправности/испитивању и фотографијом опреме у радном стању; - За сва транспортна средства која подлежу периодичној регистрацији: Важеће очитане саобраћајне дозволе, издате на територији Републике Србије, са копијом важеће полисе осигурања; - За акредитовану испитну станицу: Фотокопија сетификата о акредитовању испитне станице и обима акредитације; Напомена: Наручилац задржава право да захтева од понуђача да, у току стручне оцене понуда, додатно доставе и друге докуменате из којих се недвосмислено могу утврдити карактеристике тражене опреме. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

  - Упутство како се доказује испуњеност услова

Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа:

- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

- регистар понуђача: www.apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

  - Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача, на основу достављених доказа у складу с oвим одељком конкурсне документације.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком конкурсне документације.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање и рангирање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

Напомена: Укупно понуђена цена, без ПДВ-а, служиће наручиоцу за рангирање понуда, приликом стручне оцене понуда, и оцену прихватљивости истих, а oквирни споразум ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке.

  - Резервни критеријуми

Подразумева закључивање оквирног споразума када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио:

- дужи гарантни период за уграђене резервне делове

- дужи гарантни период за пружене услуге

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену и не могу се рангирати ни применом резервних критеријума. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће представник Комисије извлачити само по један папир.

Понуда понуђача чији назив буде на извученом папиру биће боље рангирана у односну на неизвучене, све док се не рангирају све понуде. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива за подношење понуда, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

Врста, техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке дата је у поглављу 3, конкурсне документације.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац дозвољава да, део понуде који се односи на обавезно достављање тражене техничке документације, у складу са поглављем 3. конкурсне документације, буде на енглеском језику.

Наручилац може да захтева да делови понуде који су достављени на страном језику буду преведени на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН.

  - Комуникација у поступку

Сва комуникација у поступку (питања, одговори, достављање захтева за заштиту права, одлуке, закључци и др.) се одвија у радно време Наручиоца, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:30 до 15:30 часова и обавља се у складу са чланом 20. Закона, у писаном облику, путем поште (на адресу Наручиоца) или електронске поште (мејл).

Контакт адреса Наручиоца је наведена у поглављу 1, конкурсне документације.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране пошиљаоца, путем електронске поште или факсом, пошиљалац је дужан да од друге стране захтева да у писаном облику потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.ujn.gov.rs).

  - Начин састављања понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.).

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем, стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом:

    - Образац понуде (ОБРАЗАЦ-1);

    - Образац структуре цене (ОБРАЗАЦ-2);

    - Изјава о независној понуди, у складу са чл. 26. (ОБРАЗАЦ-3);

    - Изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, у складу са чл. 75. став 2) ЗЈН (ОБРАЗАЦ-4);

    - Докази и Обрасци бр. (5, 6 и 7 ) којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, према наведеном Упутству из поглавља 4, у конкурсној документацији:

    - Модел оквирног споразума (ОБРАЗАЦ-8);

    - Модел прилога о безбедности и здравља на раду (ОБРАЗАЦ-9);

    - Банкарска гаранција за озбиљност понуде, према наведеном упутству из тачке 6.11.1. из конкурсне документације;

    - Споразум, којим се Понуђачи из групе, међусобно и према Наручиоцу услуга, обавезују на извршење јавне набавке (подноси се у случају подношења заједничке понуде);

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (ОБРАЗАЦ-10).

Препорука Наручиоца је да сви обрасци и документи, који чине обавезну садржину понуде, буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази, који су саставни део понуде, садрже неистините податке.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга « Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV » - Јавна набавка број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“

„ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку услуга Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV » - Јавна набавка број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)– НЕ ОТВАРАТИ“

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга « Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV » - Јавна набавка број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке према уговору, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и 75. став 2. ЗЈН, односно услова наведених у тачки 4.1. конкурсне документације. Доказ из члана 75. став 1. тачка 5), доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.

Изабрани понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Све ово не утиче на правило да изабрани понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно обавезних услова наведених у тачки 4.1 конкурсне документације, док додатне услове, из тачке 4.2. конкурсне документације, понуђачи из групе испуњавају кумулативно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора да садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

  - Понуђена цена

Цена у понуди се исказује у динарима.

Цена је фиксна за цео уговорени период.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Вредност понуде се користи у поступку стручне оцене понуда за рангирање истих док се оквирни споразум закључује на процењену вредност набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Начин и услови плаћања

Плаћање пружених услуга на основу издатих радних налога, извршиће се на текући рачун Понуђача, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана, од дана пријема исправног рачуна.

Рачуни гласе на Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, а достављају се на адресу: Масарикова 1-3, 11000 Београд.

Издати рачун за пружене услуге, поред осталих обавезних података, мора да садржи: опис и јединичне цене услуга из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из наведеног обрасца, место извршења услуга, врсту и тип енергетског трансформатора, број трансформатора, број јавне набавке, број Споразума, број појединачног уговора и његов „SAP“ евиденциони број и број радног налога.

Као прилог, уз рачун, се обавезно доставља, оверен и потписан, Записник о извршеним услугама - без примедби.

Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Наручилац ће вратити Понуђачу на допуну/исправку.

Наручилац ће издавати радне налоге, до реализације укупне вредности појединачног уговора или најкасније до истека појединачног уговора, са спецификацијом потребних услуга из Обрасца структуре цене, под условима дефинисаним Оквирним споразумом.

Финансијске обавезе по закљученом Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

  - Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

Као саставни део понуде, понуђач доставља:

    - Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5.000.000,00 динара.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења који је најмање 30 дана дужи од дана истека важења (опције) понуде.

Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде у случају да:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- понуђач са којим је закључен уговор благовремено не потпише или одбије да уговор о јавној набавци или

- у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором.

У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду.

Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу коме није додељен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средстава финансијског обезбеђења која су захтевана уговором.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 „Banca Intesa“.

Након закључивања оквирног споразума, изабрани понуђач доставља:

    - Меницу за добро извршење посла, по оквирном споразуму

Меница за добро извршење посла, по оквирном споразуму, износи 5% од вредности оквирног споразума као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО).

Меница за добро извршење посла, по оквирном споразуму, гласи на:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Балканска бр. 13, 11000 Београд,

матични број 20053658, ПИБ 103920327,

и доставља се, приликом закључења Оквирног споразума, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Оквирног споразума, лично или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад,

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад,

Са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла по оквирном споразуму (бр. Оквирног споразума ___________________), за ЈН бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)“

По сваком закљученом појединачном уговору, изабрани понуђач доставља:

    - Банкарску гаранцију за добро извршење посла, по појединачном уговору

Банкарска гаранција за добро извршење посла, по појединачном уговору, износи 10% од уговорене вредности појединачног уговора као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), ЗОО.

Банкарска гаранција за добро извршење посла, по појединачном уговору, гласи на:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Балканска бр. 13, 11000 Београд,

матични број 20053658, ПИБ 103920327,

и доставља се, приликом закључења сваког појединачног уговора, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења појединачног уговора, лично или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Балканска 13, 11000 Београд,

Са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења, за добро извршење посла по појединачном уговору (бр. појединачног уговора ___________________) за ЈН бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)“

    - Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду

Меница за отклањање недостатака у гарантном периоду, по појединачном уговору, износи 5% од уговорене вредности појединачног уговора.

Меница за отклањање недостатака у гарантном периоду гласи на:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Балканска бр. 13, 11000 Београд,

матични број 20053658, ПИБ 103920327

и доставља се у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења сваког појединачног уговора, лично или поштом на адресу корисника оквирног споразума:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

Са назнаком: „Средство финансијског обезбеђења, за отклањање недостатака у гарантном периоду, по појединачном уговору (бр. појединачног уговора _______________________), за ЈН бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)“

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља Наручиоцу са обавезном назнаком:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку услуга Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV“ број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)

Начин достављања захтева је дефинисан у тачки 5.2 конкурсне документације, у складу са чланом 20 ЗЈН.

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена (радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15:30 часова) или током викенда/нерадног дана, биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да, писаним путем, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

  - Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

    - Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште (препорученом пошиљком са повратницом) на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,

Одељење за набавке Техничког центра Нови Сад,

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад

са назнаком: Захтев за заштиту права за ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) услуге „Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV“

а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште (на e-mail agaton.milosevic@eps.rs), радним данима (понедељак-петак) од 07:30 до 15:30 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

    - Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца,

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

    - Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;

- ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, онда такса износи 120.000,00 динара;

- ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је збир процењених вредности свих оспорених партија већа од 120.000.000 динара, онда такса износи 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија;

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

    - Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева Наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

- *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

- Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

ул. Немањина бр. 17, 11000 Београд, Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9, 11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

Напомена: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

- број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључење оквирног споразума

Наручилац је обавезан да оквирни споразум достави понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач са којим буде закључен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 5 (словима: пет) дана од дана закључења оквирног споразума достави достави меницу за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни. Ако понуђач са којим је закључен оквирни споразум одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем, стим да Наручилац има право да реализује СФО zа озбиљност Понуде Понуђача који је одбио да потпише Уговор.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права

  - Закључење појединачних уговора

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметним услугама, Наручилац и изабрани Понуђач ће закључити појединачни уговор на вредност коју одреди Наручилац у складу са реалним потребама, а у оквиру вредности закљученог Оквирног споразума.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из  оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока и друго.

Понуђач је обавезан да у року од максимално 8 (осам) дана пријема уговора потпише и достави уговор Наручиоцу, заједно са траженим средствима финансијског обезбеђења.

Укупна вредност свих закључених појединачних уговора не може бити већа од вредности закљученог оквирног споразума.

Ако изабрани понуђач одбије да закључи уговор или уколико не достави достави тражено средство финансијског обезбеђења појединачног уговора, Наручилац има право да изврши наплату менице као гаранције за добро извршење Оквирног споразума.

  - Измене током трајања оквирног споразума и појединачних уговора

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Стране из оквирног споразума који се закључи на основу ове јавне набавке  су сагласне да се евентуалне измене и допуне оквирног споразума, појединачног уговора изврше у писаној форми – закључењем анекса уз Оквирни споразум и/или Уговор.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

  - Подношење понуде

Понудa се подноси у затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу или поштом на адресу која је дефинисана у Позиву за подношење понуда.

Са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку услуга „Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV » - Јавна набавка број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018)“

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране наручиоца, у року одређеном у позиву за подношење понуда, без обзира на начин подношења.

Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  - Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

- О Б Р А С Ц И

ОБРАЗАЦ-1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од __.__._____. године за јавну набавку услуге – Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), која се спроводи у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са изабраним понуђачем.

- Општи подаци о понуђачу:

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса понуђача/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail адреса: |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање оквирног споразума: |  |

- Понуда се подноси:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- Подаци о подизвођачу/има:

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке (врсте услуге) који ће извршити подизвођач: |  |

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке (врсте услуге) који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- Подаци о члану/овима групе понуђача:

| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице): |  |
| Адреса/седиште: |  |
| Матични број: |  |
| Порески број (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- Цена

| КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупна цена без ПДВ | _______________________ динара |
|  | Укупна цена са ПДВ | _______________________ динара |
|  | Рок и место извршења: | Рок за транспорт ЕТ, износи максимално 7 (седам) радних дана, с тим да рок за транспорт ЕТ, од наручиоца до ремонтне радионице, почиње од момента пријема радног налога, а рок за транспорт ЕТ, од ремонтне радионице до одредишне локације коју одреди наручилац, почиње од дана потписивања Записника извршеним услугама, без примедби. Рок за дефектажу ЕТ износи максимално 5 (пет) радних дана, од дана пријема ЕТ у ремонтну радионицу. Рок за ремонт/поправку ЕТ износи максимално 30 (тридесет) дана, за енергетске трансформаторе x/0.4 kV и 45 (четрдесетпет) дана, за енергетске трансформаторе 35/х kV, и почиње од момента пријема радног налога. Место извршења услуге је дистрибутивно подручје свих Техничких центра ЈП Електропривреда Србије, односно ремонтни погон Понуђачаи биће дефинисано сваким појединачним радним налогом. |
|  | Гарантни период за пружене услуге: | ________ (минимум 12) месеци од дана потписивања Записника о извршеним услугама. |
|  | Гарантни период за уграђене резервне делове: | _________ (минимум 24) месеца од дана потписивања Записника о извршеним услугама. |
|  | Рок плаћања | Плаћање извршених услуга на основу сваког појединачно издатог радног налога, Наручилац ће извршити сукцесивно на текући рачун Понуђача, у року дo 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а све у складу са дефинисаним начином плаћања у моделу оквирног споразума. |
|  | Рок важења понуде | ___________ дана (минимум 90 дана) од дана отварања понуда |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да овласти једног Понуђача из групе Понуђача који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ-2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Табела 1

| Рб | Назив услуге | Јед. мере | Оквирна количина | Јед. цена у динарима без ПДВ | Јед. цена у динарима са ПДВ | Укупна цена у динарима без ПДВ | Укупна цена у динарима са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4х5 | 8=4х6 |
| I | Услуга за поправку ЕТ-а 35/10,5kV снаге 2.5,4; 8 и 10(12,5)MVA у радионици |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 35/10,5 kV, 2.5 MVA | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 35/10,5 kV, 4 MVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 35/10,5 kV, 8 MVA | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 35/10,5 kV, 10 (12,5) MVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 35/10,5 kV, 2.5 MVA | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 35/10,5 kV, 4 MVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 35/10,5 kV, 8 MVA | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 35/10,5 kV, 10 (12,5) MVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Бухолц реле РБ 2 | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Бухолц реле РБ 3 | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Контактни термометар | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Показивач нивоа трафо уља-Магнетни | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Показивач нивоа трафо уља-Стаклени | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Дехидратор са силикагелом | ком. | 20 |  |  |  |  |
|  | Филтрирање трафо уља | кг. | 30000 |  |  |  |  |
|  | Трафо уље, ново Ergon Hyvolt III ili sličan | кг. | 3000 |  |  |  |  |
|  | Извлачење и убацивање ЕТ-а 35/10,5 kV, 2.5,4,8 и 10(12,5)MVA обухвата следеће радње: Извлачење ЕТ-а из трафо бокса ТС (радионице) и утовар на транспортно возило Истовар ЕТ-а са транспортног возила и постављање у трафо бокс у ТС (радионицу). | ком. | 46 |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 35/10,5 kV, 2.5,4,8 и 10(12,5)MVA. Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 1300 |  |  |  |  |
| II | Опрема за коју се, по извршеној дефектажи, утврди да треба да се замени или догради. Комплет испорука и уградња са свим монтажно-демонтажним радовима |  |  |  |  |  |  |
|  | Славине за истакање трафо уља | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Регулатор напона-замена | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Уградња VN изолатор 35 kV са МС капом | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Уградња NN изолатор 10,5 kV са МС капом | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Орман за сигнализацију и ново ожичење у панцир цреву | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа намотаја НН и ВН ради дотезања и прања | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хНН намотаја 2.5 MVA | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хНН намотаја 4 MVA | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хНН намотаја 8 MVA | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хНН намотаја10(12,5) MVA | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хВН намотаја 2.5 MVA | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хВН намотаја 4 MVA | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хВН намотаја 8 MVA | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Замена намотаја 1хВН намотаја10(12,5) MVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња НН заставице 2.5 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња НН заставице 4 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња НН заставице 8 MVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња НН заставице 10(12,5) MVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн ВН 2.5 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн ВН 4 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн ВН 8 MVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн ВН 10(12,5) MVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн НН 2.5 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн НН 4 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн НН 8 MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Месингани болцн НН 10(12,5) MVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Израда и уградња бакелитне плоче и уградња отпорника | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Конзерватор 2.5 MVA - уградња новог | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Конзерватор 4 MVA - уградња новог | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конзерватор 8 MVA - уградња новог | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Конзерватор 10(12,5) MVA - уградња новог | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xNN 2.5MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xNN 4MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xNN 8MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xNN 10(12,5)MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xVN 2.5MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xVN 4MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xVN 8MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја1xVN 10(12,5)MVA постојећим проводником | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Комплет заптивача за један изолатор NN (гума или гумирана плута, само испорука) | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Комплет заптивача за један изолатор VN (гума или гумирана плута, само испорука) | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Заптивач бухолц релеа (гума или гумирана плута, само испорука) | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Заптивач конзерватора (гума или гумирана плута, само испорука) | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Температурна сонда Pt-100 | ком | 15 |  |  |  |  |
| III | Спецификација материјала и услуга за поправку ЕТ-а 35/10,5kV снаге 2.5,4; 8 и 10(12,5) MVA на терену |  |  |  |  |  |  |
|  | Излазак на терен ради извођења радова на трансформаторима снаге 35/10,5kV на конзумном подручју ОДС-а | ком. | 20 |  |  |  |  |
|  | Развезивање трансформатора | ком. | 20 |  |  |  |  |
|  | Истакање трафо уља до нивоа испод плоче и наливање источеног трафо уља до потребног нивоа | ком. | 20 |  |  |  |  |
|  | Трафо уље, ново Ergon Hyvolt III или слично | кг | 200 |  |  |  |  |
|  | Дотезање свих заврњева на плочи | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача на NN изолатору | ком. | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача на VN изолатору | ком. | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача на славинама на конзерватору | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача конзерватора | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача експлозивне цеви | ком. | 4 |  |  |  |  |
|  | Замена славине за истакање уља | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена MS болцна NN | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена MS болцна VN | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Скидање и монтажа изолатора(NN или VN), дотезање споја намотаја и MS болцна са летовањем(без употребе материјала) | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача плоче (на типовима ЕТ-а где је могуће заменити без вађења активног дела) | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена Бухолц релеа РБ2 са заменом заптивача | ком. | 15 |  |  |  |  |
|  | Замена Бухолц релеа РБ3 са заменом заптивача | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена изолатора ВН са заменом заптивача | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена изолатора НН са заменом заптивача | ком. | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена бакелитне плоче и отпорника са заменом заптивача | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа радијатора замена свих заптивача и поновна монтажа радијатора | компл | 4 |  |  |  |  |
|  | Дотезање свих заптивача на радијаторима | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Филтрирање трафо уља | кг | 1000 |  |  |  |  |
|  | Замена заптивача на Бухолц релеу | ком. | 5 |  |  |  |  |
|  | Санирање цурења уља на ЕТ-у одговарајућом смесом(слично PowerPatch® систему) | кг. | 2 |  |  |  |  |
|  | Прање и одмашћивање трансформатора | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Припрема и фарбање трансформатора | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Испитивање диелектричне пробојности уља | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Мерење отпора изолованости намотаја према маси и међусобно | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Мерење tg изолационог система трансформатора | ком | 20 |  |  |  |  |
| IV | Спецификација услуга за радионички ремонт ЕТ-а X/0.4kV |  |  |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 50 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 50 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 50 kVА | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 50 kVА | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 20 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 100 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 100 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 100 kVА | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 100 kVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 10 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 160 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 160 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 160 kVА | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 160 kVA | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 10 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 250 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 250 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 250 kVА | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 250 kVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 12 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 400 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 400 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 400 kVА | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 400 kVA | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 3 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 630 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 630 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 630 kVА | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 630 kVA | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 6 |  |  |  |  |
| Енергетски трансформатор 1000 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт ЕТ-а 1000 kVА Превоз ЕТ-а од ТС до ремонтне радионице и назад | км. | 50 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа ЕТ-а 1000 kVА | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Ревизија ЕТ-а 1000 kVA | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хВН | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Премотавање намотаја 1хНН | ком | 6 |  |  |  |  |
| V | Опрема за коју се, по извршеној дефектажи, утврди да треба да се замени или догради. Комплет испорука и уградња са свим монтажно-демонтажним радовима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Бухолц реле РБ 1 | ком | 18 |  |  |  |  |
|  | Контактни термометар | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Показивач нивоа трафо уља | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Дехидратор са силикагелом | ком. | 10 |  |  |  |  |
|  | Филтрирање трафо уља | кг. | 500 |  |  |  |  |
|  | Трафо уље, ново – Ергон Hyvolt III или слично | кг. | 100 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена проводног ВН изолатора | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена проводног НН изолатора | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена конзерватора на трансформатору 50kVA , 100kVA, 160kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена конзерватора на трансформатору 250kVA , 400kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена конзерватора на трансформатору 630kVA , 1000kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена НН болцна на трансформатору 50kVA , 100kVA, 160kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена НН болцна на трансформатору 250kVA , 400kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена НН болцна на трансформатору 630kVA , 1000kVA | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена ВН болцна на трансформатору 50kVA , 100kVA, 160kVA | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена ВН болцна на трансформатору 250kVA , 400kVA | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена ВН болцна на трансформатору 630kVA , 1000kVA | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена прикључних заставица 630kVA , | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена прикључних заставица 1000kVA | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена регулатора напона ( 5 полажај) | ком | 10 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2.

| Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Остали трошкови (навести) | динара |
| --- | --- | --- |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир

- колоне бр. 7)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.

- бр. II)

У Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно

понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца          структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ-3

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач:

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

дајем следећу изјаву:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да понуду бр. ____________ од ___________ године, за јавну набавку бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), за услуге Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Служба за набавке Техничких центара, на основу Позива за подношење понуда, који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана ___.___.______. године и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, која се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора са изабраним понуђачем, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном, понуђач је упознат да ће сходно члану 168. став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомене:

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву је потребно умножити у потребном броју примерака (за сваког учесника у заједничкој понуди).

- Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ-4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач:

| Скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште понуђача: |  |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

дајем следећу

И З Ј А В У

Којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде бр. _______________ од ___.___._____. године, на основу конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), за услуге Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV, која се спроводи у отвореном поступку, да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомене:

- Уколико понуду подноси група Понуђача, образац Изјаве се копира у потребан број примерака и Изјаве морају бити потписане од стране овлашћених лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверене печатом.

ОБРАЗАЦ-5

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

|  | Референтни Наручилац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност пружених услуга без ПДВ Дин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност Пружених услуга без ПДВ Дин |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ-6

Инвеститор/Наручилац:______________________________________________________________________

Седиште:		________________________________________________________________________

Улица и број:		________________________________________________________________________

Телефон:		________________________________________________________________________

Матични број:		________________________________________________________________________

ПИБ:			________________________________________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2), Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

којом потврђујемо да је ______________________________________________________________

(назив понуђача)

у периоду __________________________________________________________, за наше потребе, у уговореном року, обиму и квалитету реализовао (окончао) следеће услуге:

(навести податке о уговорима/оквирним споразумима – тачан назив, датум...)

(опис услуга)

у укупној вредности од _______________________ динара, без ПДВ-а.

(словима:_______________________________________________________________), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________________ ради учешћа у јавној набавци услуга Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV » - Јавна набавка број ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) и у друге сврхе се не може користити.

Особа за контакт:	__________________________ 	Број телефона:	__________________ Место:			________________________ 	Датум:			_________________

| Датум: |  | Инвеститор/Наручилац |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

- Овај образац се доставља уз Референтну листу.

- Наручилац задржава право, да захтева од понуђача, да додатно достави фотокопије уговора, оквирних споразума или других докумената из који се може закључити да су предметне услуге реализоване.

- Овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ-7

ОБРАЗАЦ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

| Р.б. | Име и презиме | Стручна спрема, занимање/радно место, лиценца... |
| --- | --- | --- |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомене:

- У случају више података, прву страницу обрасца фотокопират. Последња страница се оверава и потписује од стране понуђача.

- Уз овај образац/табелу се достављају: Докази о радном ангажовању, лиценце, уверења о обучености за руковаоца алата….

ОБРАЗАЦ-8

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

за Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV

Закључен између:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуга)

и

- _____________________________________________________________________________ из ________________________, улица _____________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга)

који наступа са

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) ____________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _________________________________,

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) ____________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _________________________________,

____________________________________________________________________________

(у даљем тексту, заједно: Стране)

закључиле су у Београду, следећи:

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Стране у оквирном споразуму констатују:

- да је Наручилац (у даљем тексту, заједно: Корисник услуга), у складу са Конкурсном документацијом, а сагласно члану 40, 40a и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) ради набавке услуга Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године од дана закључења оквирног споразума;

- да је Понуђач (у даљем тексту: Пружалац услуга), на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки и на интернет страници Корисника услуга, у својству понуђача, доставио Понуду бр. ___________ од __.__.____. године која је саставни део овог Оквирног споразума (у даљем тексту Понуда); (Понуђач попуњава)

- да је Корисник услуа, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ___________________ од __.__._____. године донете у складу са чланом 108. Закона, закључио Оквирни споразум са Пружаоцем услуга. (Попуњава Наручилац)

- да овај Оквирни споразум не представља обавезу Корисника услуге;

- да обавеза настаје закључењем уговора,а на основу овог Оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет овог Оквирног споразума о пружању услуга (у даљем тексту: Оквирни споразум) је утврђивање услова за закључење појединачних уговора према потребама Корисника услуга и извршење услуга: Ремонта трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV (у даљем тексту: Услуга).

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге, након закључења појединачних уговора, а на основу издатих радних налога изврши уговорене услуге из става 1. овог члана у уговореном року дефинисаном,а у свему према Конкурсној документацији за ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), Понуди број ________  од ______________ године, Обрасцу структуре цене, који као Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3, чине саставни део овог Оквирног споразума.

Делимично извршење Оквирног споразума Пружалац услуга ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу: _______________________________(назив Подизвођача из АПР) и то: ______________________________________(опис услуга), са процентом учешћа у понуди  од ________(бројчано исказани процента).  (попуњава Пружалац услуга).

Пружалац услуга који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Кориснику услуга за реализацију истих.

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорна је неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Оквирног споразума према Споразуму о заједничкој понуди  број ______  од  ________  који као Прилог 4  чини саставни део овог Оквирног споразума.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Укупна вредност овог Оквирног споразума, за предмет из члана 1, биће закључена на износ процењене вредности набавке.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

Јединичне цене из Обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета набавке из члана 1. овог Оквирног споразума, као и трошкове транспорта, комплетног осигурања до места испоруке, издавања пратеће документације (сертификати, декларације о квалитету материјала и опреме), трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Стране из овог Оквирног споразума су сагласне да су цене из понуде Пружаоца услуге фиксне и непроменљиве до коначне реализације овог Оквирног споразума.

Стране из овог овог Оквирног споразума споразума су сагласне да су количине из Обрасца структуре цене оквирне за време важења овог Оквирног споразума, и дозвољена су одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност овог Оквирног споразума не може премашити.

НАЧИН И УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај Оквирни споразум ће се реализовати закључењем једног или више појединачних уговора у периоду важења овог Оквирног споразума, у складу са условима из конкурсне документације, јединичних цена, рокова за извршење услуга, начина и рокова плаћања и других услова дефинисаних овим оквирним споразумом.

У складу са потребама, Корисник услуга ће са Пружаоцем услуга закључити појединачни уговор, за предметне услуге из члана 1. овог Оквирног споразума, на вредност коју одреди Корисник услуга, у складу са реалним потребама, а у оквиру вредности овог Оквирног споразума.

УСЛОВИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења овог Оквирног споразума, Корисник услуга ће сукцесивно, у зависности од врсте кварова и у складу са реалним потребама, са Пружаоцем услуга закључити појединачни уговор по основу којег ће Пружаоцу услуга издавати радне налоге на основу којих ће се реализовати предметне услуге дефинисане појединачним уговором, до реализације уговорене вредности из појединачног уговора или до краја важења појединачног уговора.

Корисник услуга ће Пружаоцу услуга издати радни налог који мора да садржи следеће обавезне елементе: датум издавања, опис квара или врсту услуге, рок за извршење, место извршења услуга, врсту и тип енергетског трансформатора, број трансформатора, број јавне набавке, број Оквирног споразума, број појединачног уговора и његов „SAP“ евиденциони број и број радног налога.

НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Плаћање пружених услуга на основу издатих радних налога, извршиће се на текући рачун Пружаоца услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана, од дана пријема исправног рачуна.

Рачуни гласе на Корисника услуга: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, а достављају се на адресу: Масарикова 1-3, 11000 Београд.

Издати рачун за пружене услуге, поред осталих обавезних података, мора да садржи: опис и јединичне цене услуга из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из наведеног обрасца, место извршења услуга, врсту и тип енергетског трансформатора, број трансформатора, број јавне набавке, број Споразума, број појединачног уговора и његов „SAP“ евиденциони број и број радног налога.

Као прилог, уз рачун, се обавезно доставља, оверен и потписан, Записник о извршеним услугама - без примедби.

Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Корисник услуга ће вратити Пружаоцу услуга на допуну/исправку.

Корисник услуга ће издавати радне налоге, до реализације укупне вредности појединачног уговора или најкасније до истека појединачног уговора, са спецификацијом потребних услуга из Обрасца структуре цене, под условима дефинисаним овим Оквирним споразумом.

Финансијске обавезе по овом Оквирном споразуму, а које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуге.

Квантитативни и квалитативни пријем услуге и замењених резервних делова врши се приликом пријема ремонтованог трансформатора и констатује се потписивањем Записника о извршеним услугама - без примедби.

Пружалац услуге је дужан да, пре завршетка предметних услуга, благовремено обавести Корисника услуге о завршетку предметних услуга ремонта/поправке, у виду захтева за пријем извршених услуга.

Комисија Корисника услуге ће, уз присуство представника Пружаоца услуге, извршити пријем (преглед) извршених услуга и уколико констатује да су услуге извршене у свему према овом оквирном споразуму, појединачном уговору и издатим радним налозима, приступа се примопредаји извршених услуга.

Уколико Корисник услуге има евентуалне примедбе на извршење услуга, примедбе ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем Пружаоцу услуге.

За отклањање евентуалних примедби одређује се примерен рок, који не може бити дужи од 7 (седам) дана, Пружалац услуге је обавезан да у задатом року отклони све недостатке и примедбе. Све док Пружалац услуге не отклони недостатке и примедбе, сматраће се да услуга није завршена, односно да рок за извршење услуга није испоштован.

О извршеним услугама сачинио би се Записник о извршеним услугама - без примедби, у коме се наводи спецификација услуга и у чијем би прилогу био радни налог и гарантни и испитни лист енергетског трансформатора.

Записник о извршеним услугама, својим потписима, заједно оверавају одговорна лица Пружаоца услуге, одговорно/а лице/а Корисника услуге задужено/а за праћење овог Оквирног споразума.

Након успешног пријема услуга, ако је предвиђено предметним радним налогом, Пружалац услуге организује транспорт на одредишну локацију коју одреди Корисник услуге након чега се потписује Записник о извршеним услугама. Транспорт на одредишну локацију може да укључи и постављање ЕТ на темељ у трафостаници.

РОКОВИ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 7.

Пружалац услуге је дужан да обезбеди поправку/ремонт енергетског трансформатора у року и на начин који је дефинисан појединачним радним налогом.

Рок за транспорт ЕТ, износи максимално 7 (словима: седам) радних дана, с тим да рок за транспорт ЕТ, од Корисника услуге до ремонтне радионице, почиње од момента пријема радног налога, а рок за транспорт ЕТ, од ремонтне радионице до одредишне локације коју одреди Корисник услуге, почиње од дана потписивања Записника о извршеној услузи, без примедби.

Рок за дефектажу ЕТ износи максимално 5 (словима: пет) радних дана, од дана пријема ЕТ у ремонтну радионицу.

Рок за ремонт/поправку ЕТ износи максимално 30 (словима: тридесет) дана, за енергетске трансформаторе x/0.4 kV и 45 (словима: четрдесетпет) дана, за енергетске трансформаторе 35/х kV, и почиње од момента пријема радног налога.

Место извршења услуге је дистрибутивно подручје свих Техничких центара Корисника услуге, односно ремонтни погон Пружаоца услуге и биће дефинисано сваким појединачним радним налогом.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Гарантни период за пружене услуге је ___________ месеци (минимално 12 (словима: дванаест) месеци), а за уграђене резервне делове је _____________ месеца (минимално 24 (словима: двадесетчетири) месеца), и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, Корисник услуге ће Пружаоцу услуге, писаним путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана по утврђивању недостатка.

Рок за отклањање недостатака у гарантном периоду, износи максимално 45 (словима: четрдесетпет) дана, од дана пријема рекламације.

Пружалац услуге је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног периода.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 9.

Пружалац услуга се обавезује:

- Да услуге из овог Оквирног споразума извршава уз обавезујућу примену одредби важећег Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом и осталим важећим прописима и стандардима из предметних области;

- Да услугу, која је предмет овог Оквирног споразума, изврши стручно и квалитетно, на високом професионалном нивоу, у складу са понудом, техничком спецификацијом, нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту услуга;

- Да преко овлашћеног лица Корисника услуга, прима радне налоге и упутства за извршење услуга и одржава редован контакт са овлашћеним лицима Корисника услуга;

- Да пружи доказе о квалитету пружених услуга и уграђене опреме и материјала;

- Да изврши предају извршених услуга и потпише Записника о извршеним услугама - без примедби.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 10.

Корисник услуга се обавезује:

- Да сарађује са Пружаоцем услуга у циљу решавања евентуалних проблема који могу настати приликом извршења предметних услуга;

- Да редовно измирује обавезе према Пружаоцу услуга и да по завршетку свих услуга, врати Пружаоцу услуга средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла;

- Да, након крајњег истека гарантног периода за пружене услуге, врати Пружаоцу услуга средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Меница као гаранција за добро извршење посла по Оквирном споразуму

Пружалац услуга се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана закључења Споразума, Кориснику услуга као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном периоду, која је безусловна и неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама- ( Сл. гласник .РС.број 139/2014);

- менично писмо - овлашћење којим Пружалац услуга овлашћује Корисника услуга да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности овог Оквирног споразума, без ПДВ-а, у минималном периоду од 30 (словима: тридесет) дана дужим од уговореног рока важења овог Оквирног споразума;

- копију важећег картона депонованих потписа, лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима Пружаоца услуга, оверену од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице;

- фотокопију ОП обрасца;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 ,76/2016 и 82/17);

Корисник услуга је овлашћен да, у целости, наплати бланко сопствену меницу за добро извршење посла по Споразуму, у случају да Пружалац услуга одбије да потпише појединачни уговор у прописаном року, или не испуни своје уговорне обавезе дефинисане овим овим Оквирним споразумом.

Уколико се ово средство финансијског обезбеђења не достави у дефинисаном периоду, Корисник услуга има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

По истеку важности и уколико је Пружалац услуга испунио све обавезе из овог Оквирног споразума, Корисник услуга је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

Члан 12.

Банкарска гаранција за добро извршење посла по појединачном уговору

За сваки закључени појединачни уговор са Корисником услуга, Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, по појединачном уговору, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), ЗОО и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од минимално 10% од уговорене вредности појединачног уговора, са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од рока важења појединачног уговора.

Пружалац услуга се обавезује да, у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења појединачног уговора, Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов из чл. 74. ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) наступања правног дејства појединачног уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла по појединачном уговору, у целости, у случају да Пружалац услуга не испуни било коју обавезу предвиђену појединачним уговором, као и у случају једностраног раскида појединачног уговора од стране Пружаоца услуга.

Ако се за време трајања појединачног уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза или друге околности које онемогућавају извршење тих обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити са роком важења 20 (словима: двадесет) календарских дана дужим од крајњег уговореног рока.

У случају да Пружалац услуге одбије да прими радни налог или одбије да изврши предметне услуге, Корисник услуга има право на наплату средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла по појединачном уговору, као и право на раскид појединачног уговора и овог Оквирног споразума.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не.

Члан 13.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду по појединачном уговору

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку примопредаје предмета појединачног уговора по првом издатом радном налогу преда Кориснику услуге  као средство финансијског обезбеђења за откањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ, неопозиву, бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама- ( Сл. гласник .РС.број 139/2014) са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може, покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 ,76/2016 и 82/17).

Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не отклони недостатке у гарантном року.

Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности достављене менице као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком пружања услуге, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све услуге које су предмет набавке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

- УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

У случају прекорачења уговореног рока извршења услуге из члана 7. овог Оквирног споразума, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну у износу од 0,1% од укупне вредности појединачног Уговора, без ПДВ-а, за сваки дан кашњења, а највише у укупном износу од 5% укупне вредности појединачног Уговора, без обрачунатог ПДВ-а.

У случају доцње, Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета појединачног Уговора саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 12. овог Оквирног споразума.

Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема рачуна издатог од стране Корисника услуге, по основу уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из става 1. овог члана претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, Корисник услуге има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 15.

Овај Оквирни споразум се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника страна из овог Оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Пружалац услуга испуни одложни услов и достави, у уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Овај Оквирни споразум се закључује до реализације вредности овог Оквирног споразума, а најдуже на период од две године од дана закључења овог Оквирног споразума.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 16.

Корисник услуга може да дозволи промену цене или других битних елемената Оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У случају из става 1. овог члана Оквирног споразума, Корисник услуга ће донети Одлуку о измени Оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне Оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз Оквирни споразум.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја споразумних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза из Оквирног споразума и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза из Оквирног споразума, за ону страну код које је наступио случај више силе, или обе стране када је код обе стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Страна којој је извршавање обавеза из Оквирног споразума онемогућено, услед дејства више силе, је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба Оквирног споразума – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс Оквирног споразума, или ће се договорити о раскиду Оквирног споразума, с тим да у случају раскида Оквирног споразума по овом основу – ни једна од Страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 18.

Пружалац услуга је, у складу са важећим ЗОО, одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуга неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих Оквирним споразумом.

Уколико Корисник услуга претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се Стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуга је сагласан да Кориснику услуга исту накнади, тако што Корисник услуга има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана пријема истог.

Ниједна Страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Оквирним споразумом, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.

Свака  Страна може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока, у случају непридржавања друге Стране, одредби овог Оквирног споразума, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Оквирног споразума, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума другој Страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Оквирни споразум пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањемПружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Оквирног споразума Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Страна откаже овај Оквирни споразум без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 14. овог Оквирног споразума, у висини од 10% од укупне вредности Оквирног споразума, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Оквирним споразумом.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 20.

Корисник услуга, у складу са својим интерним актима, именује лице задужено за праћење реализације овог Оквирног споразума, као и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуга.

Лица задужена за праћење реализације Споразума су:

(Корисник услуга ће, приликом закључења Споразума, уписати име и презиме и е-mail адресу именованих лица за праћење реализације Споразума)

Именовани су дужни да врше следеће послове:

• праћење степена и динамике реализације овог Оквирног споразума;

• праћење датума истека овог Оквирног споразума;

• праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 21.

Пружалац услуге је дужан да све послове, у циљу реализације овог Оквирног споразума, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

Пружалац услуге је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуге, односно акте које стране из овог Оквирног споразума закључе из области безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет овог Оквирног споразума, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуга, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути Споразум.

Члан 22.

Права и обавезе страна из овог Оквирног споразума у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 24.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуга, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет овог Оквирног споразума.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 25.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисника услуге да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.

Стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 27.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна из овог Оквирног споразума, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Корисник услуге може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Споразума због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Споразумом о статусној промени.

Члан 28.

За све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примењиваће се одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.

Члан 29.

Ниједна Страна из овог Оквирног споразума нема право да неку од својих права и обавеза из овог Споразума уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Стране.

Члан 30.

Неважење било које одредбе овог Оквирног споразума неће имати утицаја на важење осталих одредби овог Оквирног споразума, уколико битно не утиче на реализацију овог Оквирног споразума.

Члан 31.

Евентуалне спорове, по овом Оквирном споразуму, стране из овог Оквирног споразума ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју стране из овог Оквирног споразума су сагласне да сваки спор настао из овог Оквирног споразума буде коначно решен од стране стварног надлежног суда у Београду/Сталне арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника (у случају да је Пружалац услуге страно лице).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 32.

Саставни део овог Оквирног споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром_______)

Прилог 2 Понуда бр._____ од______.год.

Прилог 3 Образац структуре цене

Прилог 4 Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању бр. __________ од __________.год.

Прилог 6 Средства финансијског обезбеђења

Стране сагласно изјављују да су Оквирни споразум прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 33.

Овај Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка од којих 2 (словима: два) примерка припадају Пружаоцу услуге, а 4 (словима: четири) Кориснику услуге.

| ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ: |  | ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив Пружаоца услуга) |
| Милорад Грчић, в.д. директора |  | (Име и презиме, финкција) |

Напомена:

- Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- Наведени Модел оквирног споразума понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) има обавезу да потпише и овери последњу страну модела оквирног споразума, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела оквирног споразума који је саставни део Конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ-9

Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уз Оквирни споразум бр. ______________________ од __.__.____. год. (попуњава Корисник услуге након закључења Уговора) (даље: Прилог о БЗР)

Корисник услуге:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуге)

Пружалац услуге:

- _________________________________________________ (назив) из ______________(седиште), ул. ____________________________________ (назив улице), матични број: ___________, ПИБ _______________, текући рачун: ___________________ (број текућег рачуна), Банка _________________________ (назив банке), кога заступа _______________________, (својство), ____________________________ (име и презиме), ___________ (функција) (у даљем тексту: Пружалац услуге),

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране.

Уводне одредбе:

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Оквирног споразума, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу услуге које су предмет Оквирног споразума.

Стране су сагласене:

- Да је Пословна политика Корисника услуге спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон) као и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју.

- Да Корисник услуге захтева од Пружаоца услуге да се приликом пружања услуга које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Корисника услуге у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Корисника услуге, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона, као  и других прописа Републике Србије и посебних аката Корисника услуге, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

- Да Пружалац услуге прихвата захтеве Корисника услуге из тачке 2. Става Другог Уводних одредби

- Предмет овог Прилога o БЗР је дефинисање права Корисника услуге и права и обавеза Пружаоца услуге, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за пружање услуга који су предмет Уговора, у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом и осталим важећим прописима у Републици Србији који регулишу ову материју и  и интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за пружање услуга које су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

- Пружалац услуге је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога о БЗР (подизвођаче, кооперанте, повезана лица).

- Пружалац услуге, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за пружање услуга које су предмет Уговора и  у току трајања уговорних обавеза, као и приликом отјклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Корисника услуге, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

  - забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;

  - обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

  - процедуре Корисника услуге за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване;

  - процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

  - најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Корисника услуге, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

  - забрањено је уношење оружја унутар локација Корисника услуге, као и неовлашћено фотографисање;

  - обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

- Пружалац услуге је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом пружања услуга које су предмет Уговора. У случају непоштовања правила БЗР, Корисник услуге неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Пружаоцу услуге по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу Законом, као и  прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за пружање услуга који су предмет Уговора, а све у складу са прописима у Републици Србији, који регулишу ову материју и   интерним актима Корисника услуге.

- Пружалац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за пружање услуга који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Корисника услуге.

Уколико Корисник услуге утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих средстава за рад на локацију Корисника услуге неће бити дозвољено.

- Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге најкасније 3 (словима: три) дана пре датума почетка пружања услуге достави:

  - списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама на околност да су упознати са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога о БЗР,

Уз списак лица ове тачке, Пружалац услуге је дужан да достави доказе о:

    - извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

    - извршеним лекарским прегледима запослених,

    - извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

    - коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

  - списак средстава за рад која ће бити ангажована за пружање услуге, и

  - податке о лицу за БЗР код Пружаоца услуге.

- Корисника услуге има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом пружања услуга које су предмет Уговора.

Пружалац услуге је дужан да лицу одређеном од стране Корисника услуге омогући перманентну могућност за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Корисник услуге има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег пружања услуга док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Пружаоца услуге, као и надлежну инспекцијску службу.

Пружалац услуге се обавезује да поступи по налогу Корисника услуге из става 3. ове тачке.

- Стране су дужне да у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.

Стране су дужне да, у случају из стaвa 1. Тачке 11 овог Прилога о БЗР, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa промптно oбaвeштaвajу jeдна другу и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се спoрaзумoм.

Спoрaзумoм у писменој форми из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Корисника услуге oдрeђуje сe лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних.

- Пружалац услуге је дужан да благовремено извештава Корисника услуге о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом пружања услуге која је предмет Уговора, а нарочито о свим опасностима, опасним појавама и ризицима.

- Пружалац услуге је дужан да Корисника услуге достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог и других лица које ангажује приликом пружања услуге која је предмет Уговора и то у року од 24 (словима: дведесетчетири) часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

- Овај Прилог о БЗР је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка од којих 2 (словима: два) примерка припадају Пружаоцу услуге, а 4 (словима: четири) Кориснику услуге.

ОБРАЗАЦ-10

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

понуђач ______________________________________________________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова, насталих приликом припремања понуде, за јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку услуга „Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV“ бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), који износе:

|  | Врста трошкова | Износ трошкова (у динарима без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а): |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена:

- Понуђач може, али не мора да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

- Све трошкове припреме и подношења понуда, какви год да су, сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова.

- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади само трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- П Р И Л О З И

Напомене:

- Поглавље 8. ПРИЛОЗИ, садржи приказане основне моделе (обрасце) за креирање докумената који се користе током припреме понуде и реализације оквирног споразума, како би се отклониле све нејасноће и избегла додатна питања по питању креирања истих;

- На овај начин наручилац само упознаје понуђаче са обавезним основним садржајем докумената;

ПРИЛОГ 1

НАПОМЕНЕ:

Наведени Модел појединачног уговора, понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) нема обавезу да потпише и оверава, нити да доставља уз понуду, већ служи само да представи обавезну садржину појединачног уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

МОДЕЛ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

који се закључује на основу Оквирног споразума бр. _____________од __.__.___. године

Уговорне стране,

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Корисник услуга)

и

- _____________________________________________________________________________ из ________________________, улица _____________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _____________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга)

који наступа са

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) ____________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _________________________________,

  - подизвођачем / учесником у заједничкој понуди (заокружити) ____________________________________________________ из ______________________, улица __________________________________________, бр ____, ПИБ: ________________, матични број _______________, кога заступа _________________________________,

____________________________________________________________________________

(у даљем тексту, заједно: Уговорне стране)

НАПОМЕНЕ:

Сви евентуални извођачи и подизвођачи, наведени у Оквирном споразуму, као и њихове обавезе и њихов удео у извођењу уговорених радова, се на исти начин наводе као што су наведени и у Оквирном споразуму.

Уговорне стране, закључиле су,

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГA

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац (у даљем тексту, заједно: Корисник услуга), у складу са чланом 32. ,40. и 40а Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (даље: Закон), спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018) ради набавке услуга Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године, који почиње да важи од дана закључења Оквирног споразума; (попуњава Корисник услуга)

- да се овај појединачни уговор закључује у складу са Оквирним споразумом бр. __________________ од __.__.____. године, и представља обавезу Пружаоца услуга, за реализацијом предметних услуга;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор), Пружалац услуга се обавезује да за потребе Корисника услуга изврши и пружи услуге Ремонт трансформатора 35/x kV и 20(10)/x kV (у даљем тексту: Услуга), у свему у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку бр. ЈН/1000/0567/2018 (415/2018), Понудом Пружаоца услуга бр. ___________ од __.__.____. године, Техничком спецификацијом и Структуром цене који као прилог чине саставни део овог Уговора.

Детаљан опис услуга као и начин њиховог извршавања је дефинисан Техничком спецификацијом и Структуром цене, који чине саставни део Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупно уговорена цена, за Услугу из члана 1. износи ____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а. (словима: _______________________________________________)

НАПОМЕНА: У складу са потребама Наручиоца, сваким појединачним уговором биће дефинисана укупно уговорена цена за извршење предметних услуга.

Јединичне цене из Обрасца структуре цене укључују све трошкове реализације предмета набавке из члана 1. Уговора, као и трошкове транспорта, комплетног осигурања до места испоруке, издавања пратеће документације (сертификати, декларације о квалитету материјала и опреме), трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Цена је фиксна, тј. не може се мењати за све време трајања овог Уговора.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.

УСЛОВИ И НАЧИН АНГАЖОВАЊА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 3.

Корисник услуга ће сукцесивно, у складу са реалним потребама, Пружаоцу услуга издавати радне налоге на основу којих ће се реализовати предметне услуге дефинисане у члану 1. овог Уговора.

Радни налог гласи на Пружаоца услуга, и Корисник услуга ће издавати радне налоге, до реализације укупне вредности Уговора или најкасније до краја важења овог Уговора.

По правилу, писани радни налог, Корисник услуга, предаје Пружаоцу услуга уз енергетски трансформатор, које му предаје ради пружања предметних услуга.

У изузетним случајевима, када због природе и места квара није могуће саставити и предати писани радни налог, исти може бити достављен одвојено и то електронски, факсом.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање пружених услуга на основу издатих радних налога, извршиће се на текући рачун Пружаоца услуга, у до 45 дана, од дана пријема исправног рачуна.

Рачуни гласе на Корисника услуга: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул. Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ: 103920327, а достављају се на адресу: Масарикова 1-3, 11000 Београд.

Издати рачун за пружене услуге, поред осталих обавезних података, мора да садржи: опис и јединичне цене услуга из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из наведеног обрасца, место извршења услуга, врсту и тип енергетског трансформатора, број трансформатора, број јавне набавке, број Споразума, број појединачног уговора и његов „SAP“ евиденциони број и број радног налога.

Као прилог, уз рачун, се обавезно доставља, оверен и потписан, Записник о извршеним услугама - без примедби.

Све рачуне који су непотпуни и неусклађени са наведеним ставкама, Корисник услуга ће вратити Пружаоцу услуга на допуну/исправку.

Корисник услуга ће издавати радне налоге, до реализације укупне вредности појединачног уговора или најкасније до истека појединачног уговора, са спецификацијом потребних услуга из Обрасца структуре цене, под условима дефинисаним Споразумом.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Пружалац услуге се обавезује да предметне услуге изврши стручно и квалитетно у свему према нормативима и стандардима за ову врсту услуге.

Квантитативни и квалитативни пријем услуге и замењених резервних делова врши се приликом пријема ремонтованог трансформатора и констатује се потписивањем Записника о извршеним услугама - без примедби.

Пружалац услуге је дужан да, пре завршетка предметних услуга, благовремено обавести Корисника услуге о завршетку предметних услуга ремонта/поправке, у виду захтева за пријем извршених услуга.

Комисија Корисника услуге ће, уз присуство представника Пружаоца услуге, извршити пријем (преглед) извршених услуга и уколико констатује да су услуге извршене у свему према оквирном споразуму, овом Уговору и издатим радним налозима, приступа се примопредаји извршених услуга.

Уколико Корисник услуге има евентуалне примедбе на извршење услуга, примедбе ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем Пружаоцу услуге.

За отклањање евентуалних примедби одређује се примерен рок, који не може бити дужи од 7 (седам) дана, Пружалац услуге је обавезан да у задатом року отклони све недостатке и примедбе. Све док Пружалац услуге не отклони недостатке и примедбе, сматраће се да услуга није завршена, односно да рок за извршење услуга није испоштован.

О извршеним услугама сачинио би се Записник о извршеним услугама - без примедби, у коме се наводи спецификација услуга и у чијем би прилогу био радни налог и гарантни и испитни лист енергетског трансформатора.

Записник о извршеним услугама, својим потписима, заједно оверавају одговорна лица Пружаоца услуге, одговорно/а лице/а Корисника услуге задужено/а за праћење овог Уговора.

Након успешног пријема услуга, ако је предвиђено предметним радним налогом, Пружалац услуге организује транспорт на одредишну локацију коју одреди Корисник услуге након чега се потписује Записник о извршеним услугама. Транспорт на одредишну локацију може да укључи и постављање ЕТ на темељ у трафостаници.

РОКОВИ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 6.

Пружалац услуге је дужан да обезбеди поправку/ремонт енергетског трансформатора у року и на начин који је дефинисан појединачним радним налогом.

Рок за транспорт ЕТ, износи максимално 7 (седам) радних дана, с тим да рок за транспорт ЕТ, од Корисника услуге до ремонтне радионице, почиње од момента пријема радног налога, а рок за транспорт ЕТ, од ремонтне радионице до одредишне локације коју одреди Корисник услуге, почиње од дана потписивања Записника о извршеној услузи, без примедби.

Рок за дефектажу ЕТ износи максимално 5 (пет) радних дана, од дана пријема ЕТ у ремонтну радионицу.

Рок за ремонт/поправку ЕТ износи максимално 30 (тридесет) дана, за енергетске трансформаторе x/0.4 kV и 45 (четрдесетпет) дана, за енергетске трансформаторе 35/х kV, и почиње од момента пријема радног налога.

Место извршења услуге је дистрибутивно подручје свих Техничких центра ЈП Електропривреда Србије, односно ремонтни погон Пружаоца услуге и биће дефинисано сваком појединачним радним налогом.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 7.

Гарантни период за пружене услуге је ___________ месеци (минимално 12 (словима: дванаест) месеци), а за уграђене резервне делове је _____________ месеца (минимално 24 (словима: двадесетчетири) месеца), и почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеним услугама, без примедби.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту пријема извршених услуга, већ су се испољиле током гарантног периода, Корисник услуге ће Пружаоцу услуге, писаним путем доставити рекламацију, одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатка.

Рок за отклањање недостатака у гарантном периоду, износи максимално 45 (четрдесетпет) дана, од дана пријема рекламације.

Пружалац услуге је дужан да, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног периода.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује:

- Да услуге из овог Уговора извршава уз обавезујућу примену одредби важећег Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом и осталим важећим прописима и стандардима из предметних области;

- Да услугу, која је предмет овог Уговора, изврши стручно и квалитетно, на високом професионалном нивоу, у складу са понудом, техничком спецификацијом, нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту услуга;

- Да преко овлашћеног лица Корисника услуга, прима налоге и упутства за извршење услуга и одржава редован контакт са овлашћеним лицима Корисника услуга;

- Да пружи доказе о квалитету пружених услуга и уграђене опреме и материјала;

- Да изврши предају извршених услуга и потпише Записник о извршеним услугама - без примедби, који је услов за фактурисање обавеза;

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 9.

Корисник услуга се обавезује:

- Да сарађује са Пружаоцем услуга у циљу решавања евентуалних проблема који могу настати приликом извршења предметних услуга;

- Да редовно измирује обавезе према Пружаоцу услуга и да по завршетку свих услуга, врати Пружаоцу услуга средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла;

- Да, након крајњег истека гарантног периода за пружене услуге, врати Пружаоцу услуга средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду;

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, као одложни услов из чл. 74.ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), ЗОО и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од минимално 10% од уговорене вредности овог уговора, са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од рока важења овог уговора.

Пружалац услуга се обавезује да, у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења уговора, Кориснику услуга достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов из чл. 74. ст.2. ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), (даље: ЗОО) наступања правног дејства овог уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Корисник услуга је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла по овом  уговору, у целости, у случају да Пружалац услуга не испуни било коју обавезу предвиђену уговором, као и у случају једностраног раскида овог уговора од стране Пружаоца услуга.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза или друге околности које онемогућавају извршење тих обавеза, важност банкарске гаранције се мора продужити са роком важења 20 (словима: двадесет) календарских дана дужим од крајњег уговореног рока.

У случају да Пружалац услуге одбије да прими радни налог или одбије да изврши предметне услуге, Корисник услуга има право на наплату средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла по овом уговору, као и право на раскид овог уговора и Оквирног споразума.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу.

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не.

Члан 11.

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду

Пружалац услуге је обавезан да Кориснику услуге у тренутку примопредаје предмета овог уговора по првом издатом радном налогу преда Кориснику услуге  као средство финансијског обезбеђења за откањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности овог уговора, без ПДВ, неопозиву, бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, потписану од стране законског заступника, нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама- ( Сл. гласник .РС.број 139/2014) са неопозивим и безусловним меничним овлашћењем, којим се овлашћује Корисник услуге да може, покренути поступак наплате и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен гарантни рок. Уз то Пружалац услуге доставља и оверену фотокопију картона депонованих потписа на дан издавања менице и меничног овлашћења од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу ОП образац оверених потписа за лица која су овлашћена за потпис менице, овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистар меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 ,76/2016 и 82/17).

Меница може бити наплаћена у случају да Пружалац услуге не отклони недостатке у гарантном року.

Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности достављене менице као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком пружања услуге, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све услуге које су предмет набавке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Корисник услуге има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 12.

Овај Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуге испуни одложни услов и достави, у уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се закључује до реализације предметних услуга, а најдуже на период који је годину дана дужи од крајњег рока важења оквирног споразума по којем је закључен овај Уговор.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

У случају прекорачења уговореног рока извршења услуга из члана 6. овог Уговора, Корисник услуге има право да наплати уговорну казну у износу од 0,1% од укупне вредности овог Уговора, без ПДВ-а, за сваки дан кашњења, а највише у укупном износу од 5% укупне вредности овог Уговора, без обрачунатог ПДВ-а.

У случају доцње, Корисник услуге има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета овог Уговора саопшти Пружаоцу услуге да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Корисника услуге, нити услед дејства више силе.

Наплатом уговорне казне Корисник услуге не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 10. Уговора.

Плаћање уговорне казне доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема рачуна издатог од стране Корисника услуге, по основу уговорне казне.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из става 1. овог члана претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, Корисник услуге има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћене уговорне казне.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.

Корисник услуге може да, у складу са чланом 115. Закона, дозволи промену цене или других битних елемената Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

У случају из става 1. овог члана Уговора, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса уз Уговор.

ВИША СИЛА

Члан 15.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких обавеза из Уговора и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење обавеза из Уговора, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање обавеза из Уговора онемогућено, услед дејства више силе, је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ниједан трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба Уговора – одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс Уговора, или ће се договорити о раскиду Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од страна не стиче право на накнаду било какве штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

Пружалац услуге је, у складу са важећим ЗОО, одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуга и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуга уз издавање рачуна са одговарајућим обрачуном и са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у вези са поштовањем права интелектуалне својине.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Свака од страна из Уговора има право на раскид Уговора због неизвршења, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из Уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из Уговора која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну да су се стекли услови за раскид Уговора, услед чега сматра Уговор раскинутим.

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 18.

Корисник услуге, у складу са својим интерним актима, именује лице задужено за праћење реализације Уговора, као и комуникацију са задуженим лицима Пружаоца услуга.

Лица задужена за праћење реализације Уговора су:

(Корисник услуга ће, приликом закључења Уговора, уписати име и презиме и е-mail адресу именованих лица за праћење реализације Уговора)

Именовани су дужни да врше следеће послове:

  - праћење степена и динамике реализације Уговора;

  - праћење датума истека Уговора;

  - праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања;

  - потписују Записнике о квалитативно квантитативниом пријему услуга;

  - периодично и по налогу овлашћеног лица за праћење оквирног споразума доставља извештаје о реализацији Уговора;

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 19.

Пружалац услуге је дужан да све послове, у циљу реализације овог Уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

Пружалац услуге је дужан да поштује и акте које доноси Корисник услуге, односно акте које стране из Уговора закључе из области безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су предмет Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Пружаоца услуга, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Корисник услуге може раскинути Уговор.

Члан 20.

Права и обавезе страна из Уговора у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део Уговора.

Члан 21.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом.

Члан 22.

Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Пружаоца услуга, односно његових запослених, као и других лица које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет Уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде код Корисника услуге, штета настала на имовини Корисника услуге, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Корисник услуге ради отклањања последица настале штете.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима.

Члан 23.

Пружалац услуге је дужан да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015), (даље: Закон о БЗР), обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Корисника услуге да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Пружалац услуге нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Корисника услуге за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Пружалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Корисника услуге и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију Уговора.

Члан 25.

Уколико у току трајања обавеза из Уговора дође до статусних промена код страна из Уговора, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу Уговора, Корисник услуге може да дозволи, а Пружалац услуге је обавезан да прихвати промену страна из Уговора због статусних промена код Корисника услуге, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 26.

За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 27.

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

Члан 28.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 29.

Евентуалне спорове, по овом Уговору, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварног надлежног суда у Београду.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чине:

- Прилог број 1 конкурсна документација (www.ujn.gov.rs. Шифра: ___________);

- Прилог број 2 Оквирни споразум бр. _______________ од __________ године;

- Прилог број 3 Понуда број  бр. ___ од ___________ године;

- Прилог број 4 Образац структуре цене;

- Прилог број 5 СФО

- Прилог број 6 Прилог о безбедности и здрављу на раду

Члан 31.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих 2 (два) примерка припадају Пружаоцу услуге, а 4 (четири) Кориснику услуге.

| ЗА КОРИСНИКА УСЛУГЕ: |  | ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА: |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | (Назив Пружаоца услуга) |
| в.д. директора, Милорад Грчић |  | (Име и презиме, финкција) |

- Наведени Модел појединачног уговора понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) нема обавезу да потпише и овери последњу страну

- ПРИЛОГ 2.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11, ''Сл. гласник  РС'' 80/15) и Закон о платним услугама ( ''Сл.гласник  РС'' број 139/2014)

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Балканска бр.13,11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд Балканска бр.13, Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ________________________________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет Уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности појединачног Уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број	(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (десет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок пружања услуга.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 ,76/2016 и 82/17)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у тренутку примопредаје извршених услуга.